天津市滨海新区二季度国控污水处理厂监督性监测结果

| 行政区 | 污水厂名称 | 监测 点位 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天津空港经济区水务有限公司 | 市政 总排口 | 2015.04.01 | 氨氮 | 0.185 | 5 | mg/L | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准 | --- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 24 | 50 | mg/L | 是 | --- |  | --- |
|  |  | 纺织 总排口 |  | 氨氮 | 0.259 | 8 | mg/L | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准 | --- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 27 | 60 | mg/L | 是 | --- |  | --- |
|  | 天津天保市政有限公司-扩展区污水处理厂 | 设施处理出口 | 2015.04.01 | 氨氮 | 0.052 | 15 | mg/L | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准 | --- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 9 | 60 | mg/L | 是 | --- |  | --- |
|  | 天津天保市政有限公司-起步区污水处理厂 | 设施处理出口 | 2015.04.01 | 氨氮 | 0.062 | 15 | mg/L | 是 | --- | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准 | --- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是 | --- |  | --- |

天津市滨海新区二季度国控企业污染源废水监督性监测结果

| 行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保税区 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 总排放口 | 2015.04.01 | 氨氮 | 2.95 | 15 | mg/L | 是 | --- | 《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012 | --- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 140 | 200 | mg/L | 是 | --- |  | --- |