津滨政发〔2018〕 39 号

天津市滨海新区人民政府关于对天津市

滨海新区汉沽玉清池洗浴中心重大

火灾隐患进行挂牌督办的通知

寨上街道办事处：

为贯彻落实党中央国务院关于安全生产工作的要求，督促单位整改火灾隐患，坚决预防和遏制火灾事故的发生，依据《中华人民共和国消防法》和《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）的有关规定，区政府决定对天津市滨海新区汉沽玉清池洗浴中心（地址：天津市滨海新区汉沽大丰路货运作业库房，经营人：李彭春）存在的建筑物安全出口数量严重不足、未设置疏散指示标志和应急照明灯问题进行挂牌督办，现将有关事项通知如下：

一、高度重视，明确责任。要充分认清当前做好消防安全工作的重要性，加强对重大火灾隐患的督促整改，切实承担起组织领导和督办落实责任。对隐患责任单位拖延或拒不整改引发火灾事故的，要依法追究有关单位和领导责任。

二、强化措施，限期整改。要确保重大火灾隐患在规定期限内整改销案。隐患整改期间，要责令责任单位落实消防安全责任、严密盯守，确保辖区消防安全形势稳定。

三、完善机制，常态防控。要及时总结挂牌督办工作中强化组织领导、政务督查、分解任务、多方促改、跟踪复查、责任追究等方面的经验做法，巩固深化工作成果，建立完善长效机制，形成常态化的火灾防控体系，确保辖区消防安全形势持续平稳，并于7月27日前将重大火灾隐患整改情况上报区消防安全委员会办公室（联系人：张鑫，联系电话：13502008850）。

附件：重大火灾隐患单位明细

天津市滨海新区人民政府

2018年7月21日

（此件主动公开）

附件

重大火灾隐患单位明细

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 存在隐患 | 责任街道 | 监督单位 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市滨海新区汉沽玉清池洗浴中心 | 天津市滨海新区汉沽大丰路货运作业库房 | 1、建筑物的安全出口数量不足； 2、该建筑未设置疏散指示标志和应急照明灯。 | 寨上街道办事处 | 滨海消防支队汉沽大队 | 2018.7.29 |