津滨商管许可〔2020〕5号

洞庭路地道 110kV 兰碱一线、二线 26#-28#及 35kV 塘保线、 吉港线线路改造工程环境影响报告表的批复

天津滨海新区中心商务区市政环境建设投资有限公司：

你公司《关于请求审查<洞庭路地道110kV兰碱一线、二线 26#-28#及35kV塘保线、吉港线线路改造工程环境影响报告表>的请示》、《洞庭路地道110kV兰碱一线、二线26#-28#及35kV塘保线、吉港线线路改造工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资400万元实施洞庭路地道 110kV 兰碱一线、二线 26#-28#及 35kV 塘保线、 吉港线线路改造工程，工程位于天津市滨海新区中心商务区，线路起点 （117.675191,

39.027585），终点（117.680005,39.022986）。项目主要建设内容包括新建 110kV 双回电缆 950m、新建 35kV 电缆 850m。路径总长约895米，电缆保护管采用内径不小于Φ175mm 的 MPP 管材，排管采用钢筋混凝土包封结构，埋深为 1m，下设垫层，电缆在排管内采用等腰直角三角形布置敷设。新设排管沿途设置电缆工井，用于排管的连接及电缆分流。本工程新建电缆工井 13 座。工井采用现浇钢筋混凝土形式，工井两端墙上预留孔洞连接电缆排管。

2020年1月8日至2020年1月14日，该项目受理情况进行公示；2020年1月15日至2020年1月22日，该项目拟批复情况进行公示；根据公众反馈意见、环评报告结论及其专家意见，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目建设及运行期间，你公司应对照环境影响报告表认真落实各项环保措施,并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，严格按照国家相关环保法律法规要求落实施工期污染治理措施。施工现场采取有效措施减少扬尘污染，妥善处理施工产生的弃土、建筑垃圾和施工废水，落实各项减震减噪措施，合理安排施工时间，加强对高噪声机械的管理。

（二）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

（三）加强运营期环境管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。

（四）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我部门重新审核。

四、你公司在项目建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目建成后按规定程序进行环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用。

五、该项目应执行以下环境标准：

（一）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

（二）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；

（三）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

（四）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

六、你公司应在收到本批复后的五个工作日内，将批复分别送至天津市滨海新区生态环境局、开发区环境保护局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

此复

2020年2月10日

抄送：开发区生态环境局

滨海新区行政审批局中心商务区分中心      2020年2月10日印发