天津港保税区管理委员会关于印发天津港保税区集中供热突发事件应急预案的通知

各有关单位：

为切实做好集中供热突发事件的处置和救援工作，现将《天津港保税区集中供热突发事件应急预案》印发给你们，请严格遵照执行。

2022年12月16日

（此件主动公开）

天津港保税区集中供热突发事件应急预案

# 1.总则

## 1.1编制目的

为应对集中供热突发安全事件，加强对紧急事件的处理能力，提高紧急处置和协调救援的反应速度，在事故发生时能够迅速、有效地开展现场救援，最大限度减少事故造成的损失，确保供热安全，维护社会安定，特制定本预案。

## 1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《天津市供热用热条例》《天津市集中供热突发事件应急预案》《天津市滨海新区集中供热突发事件应急预案》《天津港保税区突发事件总体应急预案》等国家、天津市和滨海新区有关法律、法规、规章、文件，结合实际情况，制定本预案。

## 1.3工作原则

坚持“以人为本、预防为主、分级管理、社会参与”的工作原则。各部门按照职责相互配合，通过整合资源、共享信息，形成应急合力，最大限度减少集中供热突发事件造成的人员伤亡和健康损害。

## 1.4适用范围

天津港保税区内集中供热可能出现突发事件的主要类型有：

- 因燃料短缺、设备故障、外力破坏等原因导致管线、锅炉等供热设施受损导致的供热中断突发事件；

- 因燃气管道发生泄漏、火灾、爆炸等事故导致的供热中断突发事件；

- 因供水不足、停水、减压等导致的供热中断突发事件；

- 因大面积停电导致的供热中断突发事件；

- 由于自然灾害引发的供热中断突发事件。

本预案适用于在保税区行政范围内对发生以上集中供热突发事件的应急处置。

## 1.5分类分级

依据造成或可能造成的危害程度、波及范围、影响大小、停热时间等情况，集中供热突发事件由高到低划分为I级（特别重大）、II级（重大）、III级（较大）、IV级（一般）四个等级（后续用级别反映）。

I级（特别重大）：非正常停热降温，影响1000户以上供热，并持续48小时以上；

II级（重大）：非正常停热降温，影响500户以上-1000户以下供热，并持续24小时以上；

III级（较大）：非正常停热降温，影响100户以上-500户以下供热，并持续24小时以上；

IV级（一般）：非正常停热降温，影响100户以下供热，并持续24小时以上。

本条所述“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

# 2.应急组织机构及职责

## 2.1领导机构

设立保税区集中供热突发事件专项应急指挥部（简称供热专项应急指挥部，下同），全面负责保税区集中供热突发事件的应对工作。

供热专项应急指挥部总指挥由保税区管委会分管供热工作的副主任担任，副指挥由保税区城环局局长担任。

供热专项应急指挥部职责：贯彻落实党委、管委会关于集中供热突发事件应急处置的决策部署；负责保税区供热应急指挥工作的组织领导；负责研究制定保税区应对集中供热突发事件的政策、措施和指导意见；贯彻落实集中供热突发事件应对法律法规，分析研究集中供热突发事件防范与处置工作及重要决策；负责组织指挥集中供热突发事件的应急处置及先期处置；对于敏感的、可能有次生或衍生危害性的突发事件或预警信息，加强监测预警，按有关规定做好信息报告、发布和应急响应；负责供热专项应急指挥部所属应急队伍、应急物资的建设管理及应急管理宣传教育培训等工作；组建现场指挥部，根据集中供热突发事件实际情况和发展趋势，负责决定启动或终止本应急预案，宣布进入或解除供热应急状态，发布应急指令；指导属地企业做好集中供热突发事件的应对处置工作。

## 2.2办事机构

供热专项应急指挥部下设办公室（简称应急办，下同），应急办设在保税区城市环境管理局（以下简称城环局），负责供热专项应急指挥部的日常工作。办公室主任由城环局局长兼任。应急办配备专（兼）职工作人员，负责督促、检查供热专项应急指挥部决策命令的落实情况，协调、指导成员单位开展相关应急准备与处置工作。

应急办职责：负责组织落实供热专项应急指挥部的各项决定和部署；组织、协调有关单位按照预案和职责开展突发事件应急处置工作；负责统一接收、处理、统计和分析集中供热突发事件信息，及时核实与研判信息，依法依规进行信息报告；负责组织集中供热突发事件的信息发布和舆情引导工作；负责组织保税区集中供热突发事件应急预案的制定（修订）工作；负责对供热公司制定（修订）的应急预案进行备案管理工作；负责组织检查供热公司应急预案的宣传教育、培训和演练工作；负责供热专项应急指挥部的日常管理工作及交办的其他工作。

## 2.3供热专项应急指挥部成员单位与职责

城环局：负责对集中供热突发事件应急工作进行全面的组织和协调，统一部署预案实施工作；负责供热专项应急指挥部的日常管理工作。

办公室：负责联系空港、海港区域的公安，设置集中供热突发事件警戒范围；负责公共秩序和社会治安的维护工作。

临港综合办：负责联系临港区域的公安，设置集中供热突发事件警戒范围；负责公共秩序和社会治安的维护工作。

党建部：负责指导、协调集中供热突发事件有关新闻报道、信息发布和舆情处置等工作。

商务局：负责集中供热突发事件应对方案的物资保障配合工作。

市场局：参与供热突发事件相关压力容器等特种设备的应急处置和事故调查相关工作。

发改局：负责对口移动、电信、联通等通信运营公司，做好协调、配合、建立联动机制等工作，保障通讯、网络畅通。

财政局：负责集中供热突发事件应急保障工作相应资金的落实、并监督使用。

人社局：负责受灾群众的临时安置、生活保障救助工作及伤残人员和死亡人员的善后处理工作。

规建局：联合交警大队实行道路交通管制，建立应急救援“绿色通道”，保证所需救助人员、应急处置人员、应急装备和物资得到优先安排、优先调度。制定城市道路交通设施抢修方案，保证交通路线的畅通和运输安全。

社发局：负责组织事故现场伤员救护，及时救治和转运受伤人员，按照属地管理原则，组织协调社区居委会维持现场治安与群众疏散工作；负责协助实施救助、补偿、抚慰、抚恤及灾后重建等善后处理工作。

应急局：按照相关法律法规规定，参与集中供热突发事件的调查处理工作；负责对接新区气象部门，及时接受并转发各类灾害性天气预警信息。

各派出所：负责集中供热突发事件警戒范围设置与人员疏散；负责公共秩序和社会治安的维护工作。

各交警大队：负责实施突发事件区域的交通管制工作，保证救援抢险车辆安全快速通行，负责开通应急气源运输车辆、抢险车辆的绿色通道。

消防救援支队：负责集中供热突发事件的火灾控制与扑救。

供热公司：对天津港保税区集中供热的安全管理承担主体责任，负责本企业职责范围内集中供热突发事件的信息研判、先期处置等工作，按照操作规程组织抢修；按照供热专项应急指挥部的指示，参与其他集中供热突发事件的应急救援。

供电公司：负责集中供热突发事件相关的供电保障工作。

自来水公司：负责集中供热突发事件相关的供水保障工作。

燃气公司：负责集中供热突发事件相关的燃气保障工作。

供热专项应急指挥部根据突发事件处置的实际情况，可对成员单位进行调整。

## 2.4现场指挥部

按照供热专项应急指挥部的要求，根据集中供热突发事件的实际情况，由相关成员单位、相关供热公司组成现场指挥部。由供热专项应急指挥部副总指挥任现场总指挥，由突发事件涉及的供热公司主要领导任副指挥。

现场指挥部的主要职责：全力组织伤员救治、人员疏散转移和群众安置工作，维护现场治安和交通秩序，防止事态进一步扩大；对突发事件进行综合分析、快速研判，确定现场应急处置方案；统一组织相关部门，调动应急救援队伍，调集应急救援物资装备，开展应急处置工作；随时向供热专项应急指挥部报告事件处置进展，一旦发现事态有进一步扩大趋势，有可能超出自身处置能力时，应立即报请上级机关协调处置；当上级政府部门赶赴事故现场后，由上级政府部门负责人员担任现场指挥机构的总指挥，保税区移交现场应急指挥权，并向上级政府部门负责报告事故先期处置情况，配合上级政府部门组织开展应急救援，同时做好服务和后勤保障等工作。

## 2.5应急救援小组

现场指挥部下设综合协调组、应急救援组、人员疏散组、治安维护组、交通疏导组、医疗卫生组、物资保障组、环境监测组、信息发布组等专业小组。

| 序号 | 应急救援小组名称 | 牵头部门/单位 | 成员单位（配合部门） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合协调组 | 城环局 | 办公室、应急局 |
| 2 | 应急救援组 | 城环局 | 应急局、消防救援支队、市场局、供热公司 |
| 3 | 人员疏散组 | 社发局 | 环河北路派出所、航空路派出所、京门大道派出所、临港派出所、天津市沿海安全保卫总队东沽派出所、高沙岭派出所、社区居委会 |
| 4 | 治安维护组 | 办公室、临港综合办 | 环河北路派出所、航空路派出所、京门大道派出所、临港派出所、天津市沿海安全保卫总队东沽派出所、高沙岭派出所 |
| 5 | 交通疏导组 | 规建局 | 交警保税区大队、交警空港大队、交警新港路大队 |
| 6 | 医疗卫生组 | 社发局 | 各专业医疗机构 |
| 7 | 物资保障组 | 应急局、商务局 | 城环局、发改局、财政局、规建局、人社局、社发局、供热公司 |
| 8 | 环境监测组 | 城环局 | 天津港保税区环境监测站、天津天保控股有限公司、临港投资控股有限公司 |
| 9 | 信息发布组 | 党建部 | 城环局、应急局、社发局 |

## 2.6社区应急组织

社发局指导集中供热突发事件发生地的居民委员会，配合各职能部门做好社区内集中供热突发事件应急演练、应急处置工作。

## 2.7企业（事业）单位应急组织

各企业（事业）单位主要负责人为供热应急管理工作第一责任人，全面负责建立健单位全本企业（事业）集中供热突发事件应急预案，建立专（兼）职应急处置队伍，加强应急值守，落实应急物资器材，开展应急培训演练。集中供热突发事件发生后负责第一时间报告事件信息，组织开展先期处置，配合有关部门开展应急救援，做好善后处理工作，并及时向应急办汇报工作进展情况。

# 3.监测与预警

## 3.1预防

有关部门或企业（事业）单位要加强对本地区、本行业、本单位的风险评估和隐患排查整改，有针对性地制定应对措施或应急预案，做好集中供热突发事件预防及应急处置准备工作。

各供热公司应做好以下预防措施：

（1）加强首站、中级泵站、换热站、热网的检查与维护，时刻监控系统运行参数，保证供热系统运行可靠。特别在供热设备投退时，严格按规程操作。

（2）日常应保持站内外设备的完好性、严密性，防止泄漏，发现设备任何缺陷要按缺陷管理制度及时消除。

（3）如遇突然停水停电，要严格按操作规程及相关预案进行处理。

（4）定期校核各种压力表，如发现不准确或动作不正常，必须立即更换。定期做排气试验，如阀件动作呆滞，必须更换。

（5）对待极端天气要及时与热源厂沟通协调，保障民生取暖正常。

## 3.2监测

城环局牵头，各有关部门配合，建立集中供热突发事件信息监测预测体系，通过日常巡查、基层单位上报、社会公众投诉等多种渠道收集信息；发布预警后，应对重点部位、危险源进行持续性监测，有针对性的提出防范工作要求。

在信息监测的基础上，根据监测信息的分析、汇总情况，及时对隐患信息进行预测判断；对于外地已发生的突发事件，也应按照“高度敏感、注重关联”的原则做好防范、预测，及时完善防控应对措施。

## 3.3预警

## 3.3.1预警信息

出现下列情况时，供热公司应立即分析判断影响正常供热的可能性，并决定是否需要上报。如需上报，要立即将发生事件时间、地点、性质、可能影响的程度、影响时间以及应对措施报应急办。

（1）因供热设施、设备发生故障可能影响正常供热；

（2）因供热燃料出现短缺可能影响正常供热；

（3）因供电、供水系统发生故障可能影响正常供热；

（4）因天气持续低温或极寒天气可能影响正常供热；

（5）因自然灾害等其它情况可能影响正常供热；

（6）因调度、自动控制等计算机系统入侵可能影响正常供热；

（7）供热公司未及时落实热源影响正常供热。

## 3.3.2预警级别

根据停热影响范围大小、持续时间长短和发展趋势等因素，将预警信息从高到低分为一级、二级、三级、四级4个级别，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，一级为最高级别。

## 3.3.3预警信息发布

保税区供热主管部门负责协同供热公司及时关注并接收上级单位预警通知，及时向相关用户传达上级应急指挥机构的预警发布和解除、调整信息。

各成员单位要保持预警信息发布渠道畅通，通过微信、电话、传真、短信、电子屏等渠道，及时、准确、无偿转发预警信息，增强预警信息转发传播能力。对特殊人群、特殊场所和警报盲区应当逐户传递预警信息。

预警信息的发布、解除可以通过通信、信息网络、广播、电视、报刊、宣传车和其他方式进行。

## 3.3.4预警措施

发布预警警报，宣布进入预警期后，应当针对即将发生的集中供热突发事件的特点和可能造成的危害，根据上级应急指挥部或供热专项应急指挥部的指令组织采取下列一项或者多项措施：

（1）启动应急预案，及时收集并向上级应急指挥机构报告有关信息；

（2）供热专项应急指挥部向相关部门发布预警信息，成员单位及时实施预警响应措施；

（3）向发生集中供热突发事件的社区、企业（事业）单位等发布防灾避险紧急措施的提示性、建议性信息；供热公司按照企业应急预案实施预警响应；迅速调集应急队伍、设备、物资、车辆，做好应急准备工作；及时向区应急指挥部办公室报告预警响应进展情况；

（4）指挥人员、救援人员、值班人员等进入待命状态，做好后备队伍的动员工作；

（5）调集应急救援所需物资、设备、工具，做好应急设施和避难场所的准备工作；

（6）加强突发事件周边区域的安全检查和隐患排查，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施的正常运行；

（7）加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序，防止发生次生事件；

（8）转移、疏散或撤离易受突发事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

（9）提前通知供热公司，做到早入手、早准备应对极端天气；

（10）法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

## 3.3.5预警调整与解除

预警信息发布部门根据要密切关注事态发展情况，收到预警级别调整或解除通知后应第一时间通过原信息发布渠道转发预警调整、解除信息。供热公司负责向相关用户传达预警发布和解除信息。

# 4.应急响应

## 4.1信息报告

4.1.1发现供热安全隐患和集中供热突发事件应立即报警。各接警平台接到报警信息并初步核实基本情况后，立即通报有关供热公司；进行初步核实后，第一时间报告应急办。

报告内容主要包括：

（1）报告单位、报告人姓名、信息来源、事件的时间、地点、设施名称、联系电话；

（2）事件可能造成的影响区域、户数、持续时间、损失程度；事件造成的伤亡人数；

（3）事件发生后采取的先期处置措施情况；

（4）需要有关部门和单位协助的有关事宜；

（5）由此事件引发次生灾害或社会影响的初步分析；

（6）其他需要通报的有关事项。

4.1.2供热公司发现的供热安全隐患和集中供热突发事件，应立即进行初步分析判断，根据需要启动企业应急预案，第一时间组织抢险、抢修力量到达现场核实情况，按照事故等级及时上报应急办，并通报有关单位。突发事件在可控范围内的，要立即实施处置。

4.1.3因第三方施工造成集中供热突发事件的，施工单位要在第一时间采取应急防护措施，立即报警并向建设单位和相关供热公司报告具体情况。

4.1.4集中供热突发事件，应急办和有关部门、单位须在事发后立即上报供热专项应急指挥部。首报要在20分钟内电话报告，40分钟内书面报送。续报要根据突发事件进展，及时报告处置情况、发展趋势、衍生事态等信息。要迅速核实，及时续报反馈。书面报送信息应在以上基础上，进一步完善应急救援情况和其他措施等，并及时续报突发事件动态情况、应急响应情况、预案执行情况、事件波及范围及发展趋势、事件及其处置的新进展新情况等。对于领导指示、批示及关切事项，要跟踪落实并及时反馈情况，原则上不得超过24小时，领导有明确时限要求的按要求落实。

4.1.5供热专项应急指挥部应按照事故报告制度及时上报上级指挥部。

4.1.6对性质严重、情况复杂、后续工作时间较长的突发事件，实行“日报告”制度。根据工作需要，在重大会议、重要活动等特殊敏感时期，实行“零报告”制度。上级领导作出批示或指示后，相关部门要及时报告贯彻落实情况。对于造成人员死亡的突发事件，已经或者有可能引发舆情炒作、造成负面影响的突发事件，要第一时间向滨海新区区委、区政府报告。

## 4.2先期处置

1、突发事件发生后，事发供热单位应立即启动应急预案，迅速展开救援行动；组织本单位相关人员和相关专业队伍进行先期处置，采取必要措施疏散现场周边无关人员，采取有效措施控制事态发展。

2、集中供热突发事件发生地的居民委员会积极组织做好居民引导工作，避免发生群众性事件，协助维护社会秩序。及时将受事件影响的重要信息向相关报警台、上级主管部门或应急办报告。

3、先期到达的消防、公安、医疗救护队伍初步核实突发事件信息后，应及时将核实后的现场情况及应急处置需求向应急办报告，同时依据各自的职能开展救援，实施现场控制、秩序维护、医疗救护等工作，采取一切措施控制事态发展，并及时续报现场处置进展、资源需求等情况。

4、应急办及时将汇总的各方面信息报告供热专项应急指挥部，根据现场处置工作需要，组织调度有关单位及应急队伍参与应急处置，并将事件最新情况向供热专项应急指挥部有关领导报告。

5、供热专项应急指挥部按照预案和有关规定，迅速赶赴现场，视情况成立现场指挥部，迅速核实突发事件基本信息，对事态发展进行科学研判，第一时间向供热应急指挥部总指挥、副总指挥报告，适时决定启动应急预案，确定响应等级、集结地点等事项，组织应急联动处置。相关领导和部门负责同志立即赶赴集结地点，并组织、协调、动员有关专业力量进行先期处置，及时对事件的性质、类别、危害程度、影响范围、防护措施、发展趋势等进行评估上报，采取有效措施控制事态发展，严防次生、衍生灾害。

6、根据突发事件应急处置工作需要，要确保现场应急处置信息畅通，为应急会商、决策提供信息保障。对于超出保税区应急处置能力的突发事件，经供热专项应急指挥部批准，及时向上级应急指挥部报告，请求支援。

## 4.3响应等级

根据集中供热突发事件危害程度、影响范围和处置能力，保税区集中供热突发事件应急处置工作实行“四级事件三级响应”，在综合评估的基础上启动相应级别应急响应。

## 4.3.1Ⅰ级应急响应

当发生Ⅰ级、Ⅱ级突发事件时，由供热专项应急指挥部负责确认和启动Ⅰ级响应，总指挥下达应急预案启动指令，组织保税区应急力量进行先期应急处置，指挥部成员立即赶到现场，成立集中供热突发事件现场指挥部，组织、指挥、协调、调度本区应急力量和资源，统一实施应急处置；派出所负责集中供热突发事件警戒范围设置与人员疏散及公共秩序和社会治安的维护工作；交警支队负责实施突发事件区域的交通管制工作，保证救援抢险车辆安全快速通行和抢修抢险正常进行；所在社区居委会负责区域内群众生活保障和社会稳定工作；其他各有关单位按照各自职责和分工，密切配合，共同实施应急处置；同时向滨海新区或市人民政府报告，请求支援，待滨海新区或市应急处置人员到达后，移交应急指挥权，并汇报事故情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素等问题，服从上级政府的应急指挥。

## 4.3.2 II级应急响应

当发生Ⅲ级突发事件时，由供热专项应急指挥部确认和启动Ⅱ级应急响应，Ⅱ级应急响应处置参照Ⅰ级应急响应执行，由供热专项应急指挥部副指挥或办公室主任到现场指挥。

## 4.3.3 Ⅲ级应急响应

当发生IV级突发事件时，由城环局相关部门会同属地社区居委会及相关供热单位启动Ⅲ级应急响应，供热单位启动本单位应急预案，组织应急力量进行应急处置，区城环局相关部门负责做好相关协调配合工作，并将处置结果报告应急办。

## 4.4处置措施

根据不同类型集中供热突发事件应急处置需要，可以采取下列一项或多项措施：

1.安全防护

（1）危险目标与危险区

集中供热突发事件时，现场指挥部要在第一时间内快速反应，准确判断事件性质，确定危险目标和区域，划分危险区和安全区，迅速设立隔离区（带），部署和实施应急保障方案，采取果断安全措施，对在危险区域的人员及重要物资进行紧急施救，同时要注意掌握现场人员情况、及时清点人数，防止遗误。

- 群众人身安全

处置集中供热突发事件，首先要保证群众的人身安全。人员疏散组要根据现场情况选取适合的方式、方法和路线疏散现场及周边群众，治安维护组要维护和保障现场秩序。

- 应急人员安全

按照应急预案任务分工，应急工作人员进入和离开事件现场要严格遵守安全规定和应急处置程序，服从现场指挥调动，有组织、有秩序地开展工作，避免或减少应急工作人员出现伤亡事故。

- 警戒与交通管制

治安维护组和交通疏导组分别负责对突发事件现场及周边道路进行警戒和交通管制。

（1）围绕事故发生点，由内及外拉设封锁线，设置警戒区。

（2）在封锁线上设置警戒标志，设置警戒人员。

（3）禁止未被允许的人员、车辆进入警戒区。

（4）在警戒区外围交通要道和交叉路口设立标志，组织交通车辆分流。

（5）维护交通秩序，保障抢险救援车辆的优先放行，确保抢险救灾物资、设备和人员能够及时、安全送达。

（6）维护社会治安。

3.抢险修复

供热设备（含电器）设施发生事故（故障）或供热管网发生大面积爆管、断裂，采取下列应急处置措施：

（1）供热设备、设施发生事故（故障），如有人员受伤时，医疗卫生组立即组织营救和救治受伤人员，人员疏散组疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施；

（2）应急救援组主导，制定抢修方案，迅速控制事故危险源，标明危险区域，同时组织抢修队伍赴事故（故障）现场或管道损坏现场执行关闸止水及抢修程序；

（3）治安维护组、交通疏导组配合封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制以及其他控制措施；

（4）物资保障组启用应急准备金和储备的应急物资，必要时调用其他急需物资、设备、设施、工具。

4.医疗救护

（1）医疗卫生组负责设立现场医疗急救站,对伤员进行现场分类和急救处理,并及时转送医院进行救治。

（2）对现场救援人员进行医学监护。

- 舆情控制

（1）综合协调组、信息发布组应随时跟踪事态的进展情况，对难以恢复的故障，要组织力量向采暖用户做好沟通解释说明工作；具备条件时，对老、弱、病、残、孕、幼用户实施临时性过渡供热方案，保障社会生产生活基本正常。

（2）因供、用热矛盾纠纷导致出现聚众或群体性上访事件，对公共秩序、公共交通产生严重政治影响和社会影响的，及时向上级单位报告，由上级单位启动相关应急预案进行处置。

6.环境监测组负责燃气锅炉房泄露造成外部环境污染集中供热突发事件的检测工作，防止次生、衍生事件发生。

7.因燃气管道发生泄漏、火灾、爆炸等事故导致的供热中断突发事件，执行天津港保税区燃气突发事件应急预案，各工作组根据预案职责做好应对工作。

8.因供水不足、停水、减压等导致的供热中断突发事件，执行天津港保税区供水系统突发事件应急预案，各工作组根据预案职责做好应对工作。

9.因大面积停电导致的供热中断突发事件，执行天津港保税区大面积停电突发事件应急预案，各工作组根据预案职责做好应对工作。

10.由于自然灾害引发的供热中断突发事件，执行天津港保税区因自然灾害引发的安全生产事故应急预案，各工作组根据预案职责做好应对工作。

11、出现天然气、电力等能源供应中断或短缺，严重影响正常供热的，由供热专项应急指挥部采取限量保供措施。

## 4.5响应升级

当集中供热突发事件事态进一步扩大，波及保税区大部分地区或涉及周边区域，预计将要或已经超出保税区应急处置能力时，现场指挥部和供热专项应急指挥部应立即向应急委提出响应升级的建议，由应急委研判事件态势后，决定是否提升响应等级，请求滨海新区应急指挥部组织、调动相关救援力量实施增援。

当滨海新区应急指挥部同意提升应急响应等级，有关负责同志到达现场实施指挥后，供热专项应急指挥部接受滨海新区应急指挥部统一指挥，各工作组归口配合滨海新区各工作组，协同开展应急处置工作。

## 4.6信息发布

集中供热突发事件信息报道实行、统一、规范化管理；信息发布要求及时、准确、客观、全面；信息渠道、信息分类、新闻保密和新闻发布等要符合规定的要求。

## 4.7应急结束

在恢复供热后，由应急响应启动者决定应急结束，并按照信息发布职责分工发布应急结束指令。应急结束后，视情况继续实施必要措施，防止突发事件引发的灾情反弹或引发次生、衍生事件。

响应的调整和解除可通过广播电台、电视、通信、信息网络或组织人员逐户通知等方式实施，对老、幼、病、残、孕等特殊人群和警报盲区、重要公共建筑、人员密集场所采取有针对性的公告方式。

# 5.后期处置

## 5.1恢复生产

5.1.1各派出所负责派专人保护现场，维持现场秩序，为事件调查创造条件。参与处置人员要按照规定继续保护现场，为事件调查、分析提供直接证据。必要时对事件现场进行录像或拍照。待事故调查人员明确指令后，再决定清除事件现场。

5.1.2供热公司要充分估计和考虑事故遗留问题，受损建筑物倒塌等潜在危险。履行撤离现场全面交接手续，恢复供热，并向供热专项应急指挥部报告。

5.1.3供热专项应急指挥部相关成员单位依据各自职责，负责电力、供水、燃气、道路等设施的检查和受损设备修复工作。

5.1.4供热公司负责现场清理工作；负责及时修复突发事件中受损的供热设施；负责向应急办报告恢复情况。

5.1.5人社局、各居委会负责做好伤亡人员的善后处理工作，事件调查结束后，相关供热公司必须积极配合，做好受害家庭的安抚、赔偿工作。

## 5.2调查评估

集中供热突发事件的调查评估工作由保税区管委会或其授权的有关部门负责组织开展，其他相关部门负责配合做好相关工作。法律法规对突发事件调查另有规定的，从其规定。

责任单位要根据事件发生原因立即着手进行整改，同时要根据应急处置过程中遇到的实际问题修改、完善自身的应急处置预案。

# 6.应急保障

## 6.1应急队伍保障

6.1.1供热主管部门应依托供热公司建立满足处置集中供热突发事件需要的专、兼职抢险救援队伍，各供热公司要根据设备设施的类型和供应规模，建立企业应急抢险队伍，并要分布合理。当发生集中供热突发事件时，供热主管部门应急救援队伍处置为主。当超出自身处置能力时，可请求供热专项应急指挥部给予支援。

6.1.2供热专项应急指挥部依托供热公司建立供热抢险专业救援队伍，健全应急队伍运行机制，完善物资储备。当发生集中供热突发事件时，根据现场处置需求，及时调遣赶赴现场进行处置。

6.1.3采取合同履约或有偿预约服务的方式，与滨海蓝天救援队、天津飞眼无人机科技有限公司等专业抢险救援队伍建立合作关系，确保发生突发事故时优先调用。

6.1.4担任应急队伍的指挥人员，要熟悉相关预案，具有组织协调能力；从事供热应急处置人员须经业务技术培训，具备供热行业安全、抢险、防护等相关知识和技能。

6.1.5各应急队伍要始终保持良好的工作准备状态，明确联络员及其联系方式，服从供热专项应急指挥部统一调动；保持信息互通，确保应急救援联系渠道畅通和应急救援队伍快速反应。

## 6.2物资保障

6.2.1供热公司根据供热规模配置必须的应急机具、车辆和物资；按照应急预案规定配备的抢险专业工具、设备和车辆必须定期进行维护、保养、更换，保持良好状态；建立完善的抢险物资管理制度和定期检查、保养、更新制度，加强对储备物资的管理，根据需要及时补充和更新。

6.2.2供热专项应急指挥部采取实物储备与协议储备相结合的方式，做好与安全需求相匹配的突发事件现场处置所需常备救援物资及个人防护物资储备工作。

6.2.3各部门根据职责，分别负责各相关行业、领域的应急物资储备工作，满足集中供热突发事件发生后人民群众的基本生活需要。

## 6.3资金保障

6.3.1供热公司在年度预算中要对突发事件的应急专项资金做出安排。专项资金用于购置和维护大型抢修设备、组织应急预案大型演练等。

6.3.2遇有重大突发事件，当企业年度预算安排的应急处置资金不能满足需要时，由供热行业管理部门按照有关规定予以支持。

## 6.4公共设施保障

6.4.1城环局负责组织专业公司，保障水、气、热供给，保障市政路桥、路灯照明等城市基础设施正常使用。

6.4.2发改局负责电力保障工作，保证突发事件应急处置工作的供电需要和应急救援现场的临时供电。

## 6.5气象服务保障

应急局负责接收和转发滨海新区气象预警中心根据重大活动或突发事件现场处置工作需要发布的寒潮等灾害性天气预警信息，并将相关气象信息及时向有关部门通报，安排相关部门做好灾害天气防范工作。

## 6.6避难场所保障

依据应急避难场所规划，充分利用现有的学校室内场所等公共建筑，作为集中供热突发事件应急避难场所。

## 6.7后勤保障

各有关部门要动员各方面力量做好受灾群众的基本生活保障工作。事发地社区居委会负责汇总统计参加抢险救援队伍、人数情况，配合做好抢险救援人员的食宿生活保障工作。

# 7.责任与奖惩

## 7.1责任

集中供热突发事件应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制，坚持一岗双责、党政同责、失职追责，对于违反《中华人民共和国突发事件应对法》《天津市实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》以及相关法律、法规的，依法依规追究相关单位和人员的责任。

## 7.2奖惩

1、在突发事件应急救援工作中有下列行为之一的单位和个人，应根据有关规定给予奖励：

1）及时报告突发事件，出色完成应急处置任务，成绩显著的；

2）在事故应急处置过程中有功，使人员和财产免受损失或减少损失的；

3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

4）有其他特殊贡献的。

2、有下列情形之一的，依据有关规定，对相关责任人员依法给予行政处分：

1）未按规定制定、修订应急预案；

2）未按应急预案规定履行职责，导致突发事件发生或危害扩大；

3）不服从上级政府统一指挥；

4）迟报、瞒报突发事件信息；

5）未及时组织开展生产自救和善后工作；

6）截留、挤占、挪用应急资金等。

3、涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

具体奖惩方案、标准由应急办制定、发布，并适时调整。

## 8.应急预案管理

## 8.1应急预案的演练和修订

1、应急预案的演练和修订遵循《天津市集中供热突发事件应急预案》有关管理规定，应急办根据实际工作需要，建立演练制度，定期组织相关成员单位每年分别进行一次预案演练，通过应急演练，培训应急队伍，改进和完善应急预案。应急办负责对供热公司应急演练实施情况监督检查，并做好典型的交流推广

2、供热公司应根据国家和天津市有关应急预案规定，每年至少组织一次演练，并及时开展演练评估和总结，根据评估情况及时完善应急准备、修订应急预案，不断提高应急预案可操作性、实用性和供热从业人员的抢险救灾能力，并确保负责急修、抢修的队伍始终保持良好的工作准备状态。

## 8.2宣传教育

1、城环局应依据《天津市供热用热条例》，加强安全供用热宣传的组织管理。

2、各居委会要将供热安全宣传纳入社区的工作内容，搞好供热设施安全保护和宣传教育。

3、管委会各有关职能部门，按照各自职责范围做好供热安全宣传教育。

4、供热公司要加强职工安全教育，提高职工安全生产意识和应急处置能力。

## 8.3培训

8.3.1城环局负责制定供热应急管理的培训计划，定期组织应急管理人员培训，提高应急处置组织能力。

8.3.2供热公司定期组织对关键岗位工作人员和应急抢险人员进行应急预案培训，提高应急处置能力。

## 8.4应急预案备案

本预案经评审通过，由党委书记、管委会主任批准发布后，按有关规定进行报审备案。

## 8.5应急预案实施

本预案自发布之日起开始实施。

# 附件1

# 各应急组职责

| 序号 | 组名 | 牵头部门/单位 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合协调组 | 城环局 | 负责指导、协调集中供热突发事件的应急处理工作； |
| 2 | 应急救援组 | 城环局 | 负责组织、参与集中供热突发事件的抢险救援工作。 |
| 3 | 人员疏散组 | 社发局 | 负责辖区内集中供热突发事件人员疏散；及时组织疏散转移现场人员至安全地带或紧急避难所。 |
| 4 | 治安维护组 | 办公室、临港综合办 | 1、负责联系公安，设置集中供热突发事件警戒范围； 2、负责公共秩序和社会治安的维护工作。 |
| 5 | 交通疏导组 | 规建局 | - 组织实施突发事件区域的交通管制工作； - 开通应急气源运输车辆、抢险车辆的绿色通道，保证救援抢险车辆安全快速通行。 |
| 6 | 医疗卫生组 | 社发局 | 参与协调现场救援处置工作，调度、协调医疗资源，负责辖区内集中供热突发事件医疗救助工作。 |
| 7 | 物资保障组 | 应急局、商务局 | 1、负责集中供热突发事件应对方案的有关配合工作。 2、配备应急装备和器材，为应对集中供热突发事件提供物资保障。 |
| 8 | 环境监测组 | 城环局 | 参与协调现场救援处置工作，负责组织实施环境监测，对环境恢复提出建议措施。 |
| 9 | 信息发布组 | 党建部 | 负责参与、指导、协调辖区内涉集中供热突发事件有关新闻报道、信息发布和舆情处置等工作。 |

# 附件2

# 供热应急处置流程图