津滨中塘环准〔2020〕15号

关于天津博克百胜科技有限公司新增燃气锅炉项目环境影响报告表的批复

天津博克百胜科技有限公司：

你公司呈报的《天津博克百胜科技有限公司新增燃气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津博克百胜科技有限公司（以下简称“建设单位”）位于天津市中塘镇工业示范西区常流庄路西侧，是一家主要从事可湿性粉剂、悬浮剂、水剂等型农药复配分装的企业。该建设单位为了节约电力资源，优化办公取暖，同时为避免冬季乙草胺、与水混合配置的原料液等在过低温度下发生冷冻，造成无法正常生产的局面，拟建设“新增燃气锅炉项目”。项目建设内容为购进 1 台 0.94MW 和 1 台 50000kcal/h（0.058MW）燃气热水锅炉。项目总投资30万元，其中环保投资12万元，环保投资占总投资的40%。项目建成后，分别用于办公区冬季供暖和生产区冬季融化原料。

2020年06月17日至2020年07月01日，我中心将该项目受理情况进行公示；2020年07月03日至07月09日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目建设期间，建设单位应重点做好以下工作：

严格贯彻《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪音污染防治管理办法》等法规，落实施工扬尘、噪音、固废处置等各项污染防治措施，禁止夜间施工，如确需施工，应向审批部门申请。

三、项目运营期间，建设单位应重点做好以下工作：

1、项目无新增人员，无新增生活用水；产生的废水主要为软化水处理系统废水、锅炉排浓水，经蒸发式含盐废水处理器处理后回用于生产，不外排。

2、严格落实大气污染防治措施，本项目产生的NOx、颗粒物、SO2、烟气黑度采用高效低氮燃烧器处理后，通过一根15m高的P9排气筒达标排放。建设单位需根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。严格控制废气无组织排放，确保厂界大气污染物达标排放。

本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津博克百胜科技有限公司新增燃气锅炉项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

3、合理布局、选用低噪音设备、设置基础减振、风机接口柔性连接等措施降低噪声，确保厂界噪声达标。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固废统一收集后定期由城管委清运，确保不对周边环境产生二次污染。

5、项目主要风险类型为天然气使用过程中发生泄漏引起火灾、爆炸事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

6、项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当重新审核。

五、你公司项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

六、该项目执行以下排放标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单（公告[2018]第29号）；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

3、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）；

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

6、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）；

7、《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

2020年07月10日