天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心文件

津滨中塘环准〔2020〕47号

关于东山电子（天津）有限公司洗衣机滚筒配件扩建项目环境影响报告表的批复

东山电子（天津）有限公司：

你公司呈报的《洗衣机滚筒配件扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、东山电子（天津）有限公司（以下简称“建设单位”），主要从事生产、加工、销售电子产品零部件、家用电器零部件、汽车冲床件零部件、医疗器械零部件、塑料制品零件及其系列产品及加工、维修冷冲模具的企业。为适应市场需求，建设单位利用滨海新区大港经济开发区中塘镇仁祥街188号企业现有厂房，改扩建“洗衣机滚筒配件扩建项目”。主要建设内容为：在厂房注塑区、冲压区新增注塑机、冲压机、空压机、熔接机等设备，并在厂房东北侧新增接缝机、卷板机、组装平台等设备用于洗衣机滚筒配件的生产加工。该建设项目属于“未批先建”项目，建设单位以主动补交环境影响报告表形式报送我中心审批。项目总投资60万元，其中环保投资10.5万元，环保投资占总投资的17.5%。项目建成后，预计年新增洗衣机滚筒配件 30 万个。

2020年11月11日至2020年11月24日，我中心将该项目受理情况进行公示；2020年12月01日至12月07日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目运营期间，建设单位应重点做好以下工作：

1、本项目无新增生产废水，新增外排废水为生活污水，劳动定员12人，生活污水经化粪池静置沉淀后经过园区污水管网最终排入大港港东新城污水处理厂集中处理。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要为注塑、熔接过程产生的VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度等有机废气，破碎工序产生的粉尘。有机废气经集气罩收集后依托原有工程“UV 光氧+活性炭吸附装置”处理后由 1 根 15m 高排气筒P1 达标排放；新增 1 套布袋除尘器对原有工程焊接烟尘及全厂破碎粉尘收集处理后由 1 根 15m 高排气筒 P2 达标排放。严格控制废气无组织排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于东山电子（天津）有限公司洗衣机滚筒配件扩建项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、合理布局，通过基础减振、墙体隔声，加强设备润滑保养，风机管路柔性连接，风机加隔声罩，风机底座安装减振垫等措施降低对周边环境的影响，确保厂界噪声达标。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的一般固废包括布袋除尘器除尘灰、废金属屑及边角料、废注塑件、废模具、废包装物，分类收集后定期交由物资回收部门处理；危险废物包括废油、废包装桶、含油抹布、废过滤棉、废活性炭、废 UV 灯管，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有资质的单位集中处理；生活垃圾分类收集后由天津市滨海新区净美保洁服务中心定期清运。确保不会对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险类型为润滑油、废油、异丁烷（脱模剂）在生产设备运行、保养维修过程当中可能因为存放、使用、管理不当导致的泄漏、火灾引发伴生/次生污染物事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

六、该项目执行以下排放标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准；

- 《大气污染物综合排放标准详解》；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；

5、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2020）；

6、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

7、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

8、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准；

9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

10、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）；

11、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）；

12、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

13、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

14、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）；

15、《天津市生活垃圾废弃物管理规定》。

2020年12月08日

主题词：环境影响 报告表 批复                （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2020年12月08日