津滨中塘环准〔2022〕14号

关于天津市亚东化工有限公司热力供应系统改造项目环境影响报告表的批复

天津市亚东化工有限公司：

你单位呈报的《天津市亚东化工有限公司热力供应系统改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市亚东化工有限公司（以下简称“建设单位”）位于天津市滨海新区中塘镇东河筒村村南，建设单位从节能减排角度出发，使热力供应能力与实际生产需求相匹配，对厂区现有热力供应系统进行技术改造。项目主要建设内容:拆除厂区现有锅炉房内1台20t/h燃气蒸汽锅炉和1台15t/h有机热载体加热炉及相关配套设施，新建10台1t/h的蒸汽发生器和反渗透纯水机、给水泵等配套设施为生产车间和MVR工艺供热；新建2套250万大卡/h燃气燃烧器及配套设施为2#造粒车间造粒塔供热。项目总投资120万元，其中环保投资15.6万元，环保投资占比13%。项目建成后，全厂产品生产方案不变，全厂产能不变。

2022年08月15日至2022年08月19日，我中心将该项目受理情况进行公示；2022年08月29日至09月02日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、在项目建设期间，你公司应重点做好以下工作：

严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等环保法规要求，合理安排施工时间。落实施工噪声、固废、废水等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

- 项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

- 本项目不新增员工，故不新增生活污水；生产废水属于清洁下水，其中蒸汽回收冷凝水回用于反渗透纯水机制备净化水，反渗透纯水机排污水和蒸汽发生器排污水直接回用于现有制冰机组，不外排。确保不对周边环境产生二次污染。

- 2、严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要为蒸汽发生器废气和燃气燃烧器废气。2#造粒车间内 8 台 1t/h 蒸汽发生器废气经1根新建26m高排气筒P15达标排放；蒸汽车间内2台1t/h 蒸汽发生器废气经1根新建26m高排气筒P16达标排放；2#造粒车间设置2座造粒塔，每套燃气燃烧器的燃烧产物直接进入对应的造粒塔中，与造粒干燥尾气一并经过水洗＋活性炭装置处理后，依托造粒塔对应的排气筒P6和P7达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、强化噪声污染防治措施。本项目采用厂房隔声，选择低噪声设备，减振、消声等措施降噪措施降低噪声，确保厂界噪声达标排放。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的一般固废为废包装桶、废活性炭、废滤芯（含废反渗透膜），暂存在一般固体废物暂存间，定期由相应供应厂家回收。确保不对周边环境产生二次污染。

5、项目主要风险类型为天然气在使用过程中因管理不当导致的泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施；加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，开展安全风险辨识，防止发生环境事故和次生环境事故。

6、按照相关技术要求做好排污口规范化建设工作，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

7、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当重新审核。

六、该项目执行以下标准：

1、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级浓度限值；

2、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）；

3、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）；

4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

5、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；

8、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

2022年09月05日

主题词：环境影响 报告表 批复              （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2022年09月05日