



关于农村自来水设施应对极寒天气

做好防冻保暖工作的通知

各村：

根据近期气象预报，过年期间气温将持续下降至零下十六度左右，农村供水设施极易发生冻裂或结冰断水的现象。为防止室内外管网、水表、龙头等出现冻裂的情况，保障农户的正常用水，各村一定要提前做好供水设施防冻保暖工作。

室内供水管道受冻，多是由于保温不到位，或门、窗等密封不严造成的。为了防冻，可将水管、水表、水龙头等用棉麻织物、塑料泡沫等保温材料进行包扎；夜间要关闭厨房、厕所及背阴房间的窗户，保证室内温度在零度以上；同时，对室外供水设施也要做好相应的防冻措施。为了更好的做好极寒天气自来水防冻工作，提出建议如下：

一是村委班子一定要高度重视，对本村的自来水室外水表井认真巡查一遍，督促农户自行采取保温防冻措施。

二是督促提示农户室外水管、水龙头的做好防冻，并可用旧毛巾、棉麻织物或草绳进行包扎。

三是严冬季节，因管道及水表夜间冰冻，次日不能解冻而影响用水的现象比较常见，特别是背阴位置情况更为突出，用户可提前做好贮水准备。

 2023年1月17日

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 2023年1月17日印