附件：

大港地区全民消防行动日情况登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类型 | □机关 □团体 □企业 □事业 □其他 |  |  |  |  | 火灾危险性 |  |  |  |
| 上级单位 |  | 成立时间 |  |  |  | 职工人数 |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 固定资产 |  |  |  | 专兼职消防管理人数量 |  |  |  |
| 消防管理人 |  | 消防责任人 |  |  |  | 单位电话 |  |  |  |
| 消防设施 基本情况 | 室外消火栓：地上 个，地下 个，水带 个 室内消火栓：共 个，消防水泵结合器 个，水池（水箱）容积 m3 自动喷水灭火系统：系统用水来源 ，水池（水箱）位置 ，容积 m3，消防水泵 个，每层末端试水位置 。 其他消防设施： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施 试水情况 | 消防水泵是否运行正常 |  | 消防水箱、水池水位是否合格 |  |  |  | 水带、水枪是否完好 |  |  |
|  | 3分钟内能否出水 |  | 自动喷水灭火系统压力是否0.5公斤 |  |  |  | 充实水柱是否10m以上 |  |  |
|  | 室内消火栓是否完好有效 |  | 室外消火栓是否完好有效 |  |  |  | 水泵接合器供水范围是否正常 |  |  |
|  | 水泵接合器标示是否清晰 |  | 末端试水装置信号反馈是否正常 |  |  |  | 末端试水装置水压流量是否正常 |  |  |
| 安全疏散检查情况 | 是否由两个以上的安全出口 |  | 宽度是否达到1.4m |  |  |  | 疏散通道是否堆有杂物 |  |  |
|  | 疏散指示标示是正常工作 |  | 应急照明是否正常工作 |  |  |  | 灭火器压力是否正常 |  |  |
| 教育培训演戏情况 | 职工是否汇报火警 |  | 职工是否熟练使用灭火器具 |  |  |  | 职工是否能引导人员疏散 |  |  |
|  | 职工是否会扑救初起火灾 |  | 是否定期组织职工疏散演练 |  |  |  | 职工是否会发现身边火灾隐患 |  |  |

检查人签字：                      单位负责人签字：