津滨中塘环准[2025]03号

关于天津市外环化工有限公司增加危险化学品储存品种项目环境影响报告表的批复

天津市外环化工有限公司：

你公司呈报的《天津市外环化工有限公司增加危险化学品储存品种项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市外环化工有限公司（以下简称“建设单位”）位于天津中塘工业区示范东区安港三路33号。本项目工程内容为依托现有甲类、乙类仓库设施，增加32种危险化学品的储存，调整后货种种类为36种，增加的储品包括甲醇、丙酮、二甲苯异构体混合物、2-丁酮、乙酸乙酯、三乙胺、乙腈、正庚烷、吡啶、四氢呋喃、1,4-氧杂环己烷、石油醚、4-甲基-2-戊酮、 乙酸正丁酯、甲苯、甲基叔丁基醚、环己烷、乙酸异丙酯、正己烷、甲基环己烷、 正丁醇、乙酸[含量>80%]、二氯甲烷、三氯甲烷、2-丁氧基乙醇、N,N-二甲基甲酰胺、乙二醇单甲醚、乙酸乙二醇乙醚、2-氨基乙醇、壬基酚聚氧乙烯醚、2,2’-二羟基二乙胺、丙二醇甲醚，均为液态类桶装危险化学品，不涉及固态、气态危化品，按化学品类别分别存放于甲类仓库及乙类仓库，其中甲类仓库建筑面积 742.56m2 ，最大储存量为 364 吨；乙类仓库建筑面积 971.85m2 ，最大储存量为780吨，甲类、乙类仓库年周转量共计12810吨。公司危险化学品年周转量由18万吨减少至14710吨。本项目仅涉及危险化学品仓储，不涉及分装、灌装等环节，货品的厂外配送由第三方有资质的物流公司负责，不在本项目评价范围内。 本项目已建设完成，现主动递交环评报告到我中心审查。

2025年4月25日至2025年4月30日，我中心将该项目受理情况进行公示；2025年5月7日至5月13日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目无新增废水产生。

2、本项目无新增废气产生。

3、强化噪声污染防治措施。采取选用低噪声设备、基础减振降噪措施确保厂界噪声达标。

4、本项目无固体废物产生。

5、项目主要环境风险为危险化学品等在储存、运输过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓、应急等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

6、你单位应在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

三、项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类；

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类；

4、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

2025年5月14日