津滨中塘环准[2025]05号

关于天津鼎昱科技有限公司扩建橡胶生产项目

环境影响报告表的批复

天津鼎昱科技有限公司：

你公司呈报的《天津鼎昱科技有限公司扩建橡胶生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津鼎昱科技有限公司（以下简称建设单位）位于天津中塘工业区中信路西侧、规划万安路北侧6号标准厂房、7号标准厂房，主要经营范围：橡胶制品制造，模具制造，塑料制品制造，汽车零部件及配件制造。由于市场需求增加，建设单位决定调整布局，租赁天津宝泉科技服务有限公司4号标准厂房用于产品组装及暂存，并在现有6号标准厂房、7号标准厂房闲置区域内新增挤出机、硫化罐等生产设备，建设天津鼎昱科技有限公司扩建橡胶生产项目，预计年增产汽车橡胶胶管、塑料管共计800万件，其中年增产橡胶胶管790万件，包括油管20万件/a、水管760万件/a、真空管10万件/a，年增产塑料管10万件。现有2t/h锅炉设备老旧，导致热效率下降，本项目将新增1台6t/h燃气蒸汽锅炉为全厂硫化工序提供蒸汽，项目建成后，现有2t/h燃气蒸汽锅炉作为备用。本项目建成后，现有工程生产规模、生产内容不变。项目总投资600万元，其中环保投资16万元，占比8%。

2025年5月20日至2025年5月26日，我中心将该项目受理情况进行公示；2025年5月28日至6月4日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目生活污水经化粪池沉淀后经 2#、3#、4#生活污水排放口分别排入市政污水管网，最终排入中塘工业区污水处理厂集中处理。生产废水经公司现有污水处理站处理后通过管网排入中塘工业区污水处理厂进一步处理。确保不对周边环境造成污染。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目橡胶胶管生产过程中挤出工序、开炼工序、硫化工序、二次硫化工序、喷码工序、移印工序、热缩工序产生的废气与塑料管生产挤出工序废气收集后通过管道引至现有“喷淋+UV 光氧+活性炭吸附”处理，经现有一根 22m 排气筒P1达标排放；污水处理站废气经管道收集引至现有“喷淋+UV 光氧+活性炭吸附”处理，经现有一根22m 排气筒P1达标排放；6t/h 燃气蒸汽锅炉配置低氮燃烧器，燃气废气经现有一根 20m 高排气筒P2达标排放。建设单位须按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津鼎昱科技有限公司扩建橡胶生产项目新增主要污染物总量指标的说明》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。采取选用低噪声设备、基础减振、建筑或隔声罩隔声、距离衰减等减振降噪措施确保厂界噪声达标。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固体废物包括生产中产生的废包装材料、废纸箱、废橡胶胶管不合格品、废橡胶管半成品、废塑料管不合格品、废塑料管半成品、废离子交换树脂，暂存在一般固体废物暂存间内，废包装材料、废纸箱、废橡胶胶管不合格品、废橡胶管半成品定期外售物资回收部门综合利用，废塑料管不合格品、废塑料管半成品破碎后回用于生产，废离子交换树脂厂家更换后带走回收利用；危险废物包括生产及设备维修过程中产生的废润滑油、废润滑油桶、废油墨桶、废毛刷、沾染废物、废MBR膜、废UV灯管、废活性炭均属于危险废物，暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位进行处理；生活垃圾定期交由城管委定期清运。确保不会对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险物质为生产加工过程使用的油类物质（润滑油、废润滑油）、危害水环境物质（油墨、水性油墨、脱模剂、防黏剂）等在使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、严格落实地下水、土壤保护措施。按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的原则，建立地下水及土壤长期监控系统，制定地下水及土壤风险事故应急响应预案，避免对地下水及土壤造成污染。

8、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

9、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类；

2、《大气污染物综合排放标准详解》；

3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

4、《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》 （GB3838-2002）；

5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

6、《橡胶制品工业大气污染物排放标准》（DB12/1353-2024）；

7、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

8、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

9、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

10、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151—2020）；

11、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

12、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

13、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类；

14、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

15、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

16、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

17、《天津市生活垃圾管理条例》（2020 年 12 月1日起实施）。

2025年6月5日