附件：

2020年下半年经开区建设工程行政处罚明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **处罚类型** | **工程名称** | **接受处罚单位** | **处罚单位类型** | **处罚原因** | **违法情形** | **处罚依据** | **处罚**  **方式** |
| 1 | 文明施工 | 天津滨堡房地产开发有限公司津滨开（挂）2019－3号地块项目地基基础工程 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 总包 | 裸土没苫盖 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 2 | 市场 | 吉通机动车检测服务（天津）有限公司装饰装修工程 | 吉通机动车检测服务（天津）有限公司 | 建设 | 无施工许可擅自施工 | 《天津市建筑市场管理条例》第二十条 | 《天津市建筑市场管理条例》第五十条 | 罚款 |
| 3 | 安全 | 瑞达公寓9号楼（熙悦酒店）装修 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 总包 | 使用非标开关箱，安全隐患未消除施工 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十八条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第三项 | 罚款 |
| 4 | 质量 | 津滨开（挂）2019－5－A\B地块 | 天津梁荣房地产开发有限公司 | 建设 | 建设单位在办理工程质量监督手续前，已经开始工程桩和支护桩施工 | 《建设工程质量管理条例》第十三条 | 《建设工程质量管理条例》第五十六条第六项 | 罚款 |
| 5 | 安全 | 福莱特创新（天津）物联网技术有限公司年组装200台医疗诊断设备项目 | 天津市福莱特建筑工程有限公司 | 总包 | 施工单位项目经理不在现场带班，临边洞口防护不到位等，安全隐患没消除施工。 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十六条第二款和第十八条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第二项和第三项 | 罚款 |
| **序号** | **处罚类型** | **工程名称** | **接受处罚单位** | **处罚单位类型** | **处罚原因** | **违法情形** | **处罚依据** | **处罚**  **方式** |
| 6 | 安全 | 福莱特创新（天津）物联网技术有限公司年组装201台医疗诊断设备项目 | 天津瑞融工程管理有限公司 | 监理 | 监理单位未根据合同约定配备相应的监理人员进驻施工现场，现场临边洞口防护不到位等安全隐患，监理单位未制止，未汇报 | 《天津市建设工程质量管理条例》第十一条第二款和《天津市建设工程施工安全管理条例》第二十二条 | 《天津市建设工程质量管理条例》第三十六条第二项和《天津市建设工程施工安全管理条例》第五十一条第二项 | 罚款 |
| 7 | 安全 | 天津中景自动化设备有限公司汽车非标零部件自动化生产设备项目 | 天津金建达建筑工程有限公司 | 总包 | 现场钢结构高处作业及临电存在安全隐患未消除施工 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十八条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第三项 | 罚款 |
| 8 | 文明施工 | 泰达MSD高尚生活组团6号地、8号项目（室外景观绿化） | 天津市天馨园林工程有限公司 | 分包 | 裸土苫盖不到位 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 9 | 文明施工 | 津滨开（挂）2019－5地块 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 总包 | 裸土苫盖不到位 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 10 | 安全 | 现代产业区东扩区污水总管与污水泵站接入口工程 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 总包 | 深基坑施工，施工单位负责人未到现场带班，基坑临边防护缺失，临电存在安全隐患未消除施工 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十八条和第三十条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第三项和第四十九条第三项 | 罚款 |
| **序号** | **处罚类型** | **工程名称** | **接受处罚单位** | **处罚单位类型** | **处罚原因** | **违法情形** | **处罚依据** | **处罚**  **方式** |
| 11 | 安全 | 天津市港丰建筑安装工程有限公司厂房扩建项目 | 天津市中天富丽建筑工程有限公司 | 总包 | 项目经理未在现场带班，现场临边防护不到位，临电存在安全隐患未消除施工 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十六条和第十八条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第二项和第三项 | 罚款 |
| 12 | 文明施工 | 南益名悦湾项目 | 天津开发区广厦园林建筑工程有限公司 | 分包 | 现场裸土苫盖不到位 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 13 | 文明施工 | 津滨开（挂）2018－3－a号地块 | 中天建设集团有限公司 | 总包 | 现场裸土苫盖不到位 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 14 | 文明施工 | 津滨开（挂）2019-1-C地块 | 南通建工集团股份有限公司 | 总包 | 现场散体物料苫盖不到位 | 《天津市建设工程文明施工管理规定》第十三条第二款 | 《天津市建设工程文明施工管理规定》第二十七条 | 罚款 |
| 15 | 文明施工 | 天碱商业区９#地项目（观文轩） | 赤峰宏基建筑（集团）有限公司 | 总包 | 现场裸土苫盖不到位 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 16 | 质量 | 保鲜膜生产线 | 天津运城塑业有限公司 | 建设 | 未组织工程竣工验收，就擅自投入使用 | 《建设工程质量管理条例》第十六条 | 《建设工程质量管理条例》第五十八条第一项 | 罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **处罚类型** | **工程名称** | **接受处罚单位** | **处罚单位类型** | **处罚原因** | **违法情形** | **处罚依据** | **处罚**  **方式** |
| 17 | 质量 | 万海华府南苑３-２５０１和３-２５０２室 | 管玲筱 | 个人 | 装修时拆除承重墙 | 《建设工程质量管理条例》第十五条第二款 | 《建设工程质量管理条例》第六十九条 | 罚款 |
| 18 | 招标 | 天津泰达洁净材料有限公司办公楼装修及消防改造、１#车间改扩建、新建罩棚工程 | 天津泰达洁净材料有限公司 | 建设 | 国有资金投资项目，未按规定进行招标 | 《中华人民共和国招标投标法》第三条第二项 | 《中华人民共和国招标投标法》第四十九条 | 罚款 |
| 19 | 安全 | 华纳豪园四、六期项目 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 总包 | 现场高处作业人员未采取有效安全防护措施，重大危险源施工期间，项目经理未在现场带班，且未参与项目管理 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十八条和第三十条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第二项和第四十九条第三项 | 罚款 |
| 20 | 文明施工 | 贝肯山6号地、8号景观绿化工程 | 天津市天馨园林工程有限公司 | 分包 | 散装物料没有专用密闭车运输 | 《天津市大气污染防治条例》第六十四条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 21 | 文明施工 | 天津泰丰工业园投资（集团）有限公司泰丰七号项目（泰丰七号项目１~３、５~７号楼及地下车库） | 歌山建设集团有限公司 | 总包 | 现场破路施工，没有采取降尘、盖苫等措施 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 22 | 文明施工 | 天津滨堡房地产开发有限公司津滨开（挂）2019－3号地块项目地基基础工程 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 总包 | 裸土没苫盖，项目经理没在现场带班 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条，《天津市建设工程施工安全管理条例》第十六条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项，《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第二项 | 罚款 |
| **序号** | **处罚类型** | **工程名称** | **接受处罚单位** | **处罚单位类型** | **处罚原因** | **违法情形** | **处罚依据** | **处罚**  **方式** |
| 23 | 文明施工 | 天津万科滨海大都会9#地观文轩外保温工程 | 陕西君联德通安装工程有限公司 | 分包 | 现场外保温施工材料堆放杂乱、外保温施工产生的垃圾、余料未及时清理 | 《天津市建设工程文明施工管理规定》第十二条 | 《天津市建设工程文明施工管理规定》第二十七条 | 罚款 |
| 24 | 安全 | 天津一汽丰田发动机有限公司ＴＮＧＡ发动机系列项目（泰达）３线、７线项目ＥＰＣ总承包工程 | 吉林安装集团股份有限公司 | 总包 | 现场多名施工人员进行登高作业时未系挂安全带 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十八条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第三项 | 罚款 |
| 25 | 质量 | 天津泰达产业发展有限公司经开区科技金融中心项目（1、2栋） | 盛达（天津）科技有限公司 | 总包 | 现场使用的水泥、沙子、地砖、涂料、木地板等建筑材料没有书面进场验收记录且未经复试合格 | 《天津市建设工程质量管理条例》第十条第三款 | 《天津市建设工程质量管理条例》第三十七条第二项 | 罚款 |
| 26 | 文明施工 | 天津滨海高铁东项目C地块工程 | 中建五局第三建设有限公司 | 总包 | 现场支护拆除施工，未采取喷淋等降尘措施，散体砂石料未苫盖 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 27 | 安全 | 综合楼外檐改造工程 | 山东军辉建设集团有限位公司 | 总包 | 外脚手架拉接点不足 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十八条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第三项 | 罚款 |
| 28 | 安全 | 天津海关公共检测平台改造 | 天津三建建筑工程有限公司 | 总包 | 临电线缆拖地，局部临边防护缺失 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十八条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第三项 | 罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **处罚类型** | **工程名称** | **接受处罚单位** | **处罚单位类型** | **处罚原因** | **违法情形** | **处罚依据** | **处罚**  **方式** |
| 29 | 质量 | 天津滨海科技园泉州道02-67地块（天荟园）二期 | 天祥建设集团股份有限公司 | 总包 | 擅自变更项目经理，配置的项目管理人员部分与实际项目管理人员不一致 | 《天津市建设工程质量管理条例》第十条第二款 | 《天津市建设工程质量管理条例》第三十六条第一项 | 罚款 |
| 30 | 安全 | 科伦北方药物研究院项目土建工程 | 四川永存建筑工程有限公司 | 总包 | 现场深基坑施工期间，施工单位负责人未在现场带班 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第三十条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十九条第三项 | 罚款 |
| 31 | 安全 | 天保金海岸03-22地块商业项目 | 天津市中天领航建筑工程有限公司 | 分包 | 桩基施工阶段，桩基施工单位项目经理未在现场带班 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十六条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第二项 | 罚款 |
| 32 | 安全 | 医疗科技新厂房项目 | 天津天河伟业建设工程有限公司 | 总包 | 现场临时用电线缆拖地、外脚手架擅自开洞口，工人随意出入，存在安全隐患条件下施工问题 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十八条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第三项 | 罚款 |
| 33 | 文明施工 | 天津北大青鸟研发楼工程 | 北京住总第二开发建设有限公司 | 总包 | 裸土苫盖不到位 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 34 | 文明施工 | 泰达MSD高尚生活组团6号地、8号项目（室外景观绿化） | 天津市天馨园林工程有限公司 | 分包 | 裸土苫盖不到位 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **处罚类型** | **工程名称** | **接受处罚单位** | **处罚单位类型** | **处罚原因** | **违法情形** | **处罚依据** | **处罚**  **方式** |
| 35 | 质量 | 津滨开（挂）2019-1-C地块 | 天津市北方建设监理事务所 | 监理 | 未配备合同约定的监理人员 | 《天津市建设工程质量管理条例》第十一条第二款 | 《天津市建设工程质量管理条例》第三十六条第二项 | 罚款 |
| 36 | 文明施工 | 天津泰丰工业园投资（集团）有限公司泰丰七号项目（泰丰七号项目１~３、５~８号楼及地下车库） | 天津泰达建安工程管理咨询有限公司 | 监理 | 施工单位文明施工不到位，监理管理不严也没汇报 | 《天津市建设工程文明施工管理规定》第八条 | 《天津市建设工程文明施工管理规定》第二十七条 | 罚款 |
| 37 | 市场 | 综合楼外檐改造工程 | 山东军辉建设集团有限公司 | 总包 | 违法转包 | 《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款 | 《建设工程质量管理条例》第六十二条第一款 | 罚款 |
| 38 | 文明施工 | 太湖西路住宅Ｅ０１项目（００４号地块） | 南通四建集团有限公司 | 总包 | 裸土苫盖不到位 | 《天津市大气污染防治条例》第六十一条 | 《天津市大气污染防治条例》第八十八条第一项 | 罚款 |
| 39 | 文明施工 | 天津电装电子有限公司第二工厂项目 | 大连凯杰建设有限公司 | 总包 | 现场大面积裸露土苫盖不到位 | 《天津市建设工程文明施工管理规定》第十三条第二款 | 《天津市建设工程文明施工管理规定》第二十七条 | 罚款 |
| 40 | 消防 | 一重大厦16层BA健身房改造装修 | 天津中汇健康科技有限公司 | 建设 | 未进行消防验收备案 | 《中华人民共和国消防法》第十三条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款 | 罚款 |
| **序号** | **处罚类型** | **工程名称** | **接受处罚单位** | **处罚单位类型** | **处罚原因** | **违法情形** | **处罚依据** | **处罚**  **方式** |
| 41 | 安全 | 观雅轩 | 天津瑞耐建筑工程有限公司 | 总包 | 现场工人安全帽佩戴不合格，宿舍堆放电线电缆等易燃物，宿舍内有烟头 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十八条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第三项 | 罚款 |
| 42 | 安全 | 天津经济技术开发区国有资产经营有限公司Vitesco Technologies　集团混合动力及电动汽车系统亚太区研发和生产中心项目施工 | 中铁建设集团有限公司 | 总包 | 二层大部分框架梁模板支架的梁下主承重立杆单独支设，与周边架体无连接且部分被压弯变形严重，作业面大量使用可燃保温棉毡，未配备灭火器等。 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第十八条 | 《天津市建设工程施工安全管理条例》第四十八条第三项 | 罚款 |
| 43 | 市场 | 天津经济技术开发区国有资产经营有限公司Vitesco Technologies　集团混合动力及电动汽车系统亚太区研发和生产中心项目施工 | 中铁建设集团有限公司 | 总包 | 未用农民工工资专用账户支付农民工工资 | 《保障农民工工资支付条例》第三十一条第三项 | 《保障农民工工资支付条例》第五十五条第一项 | 罚款 |
| 44 | 质量 | 津滨开（挂）2019－5地块 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 总包 | 2020年11月23日、24日施工的工程桩未经监理单位或建设单位验收，就进入下一工序施工 | 《天津市建设工程质量管理条例》第十八条第一款 | 《天津市建设工程质量管理条例》第四十二条 | 罚款 |