天津永鼐建设工程有限公司“4.8”高处坠落一人死亡事故结案评估报告

2024年4月8日9时30分左右，位于经开区西区南大街65号的凯莱英生命科学技术(天津)有限公司（以下简称“凯莱英公司”）大分子工厂内，天津永鼐建设工程有限公司(以下简称“永鼐建设公司”)施工作业人员王某学在新建厂房4层进行接地扁铁安装辅助作业过程中从预留洞口坠落至厂房3层，坠落高度约6.15米。王某学后被120送往医院抢救，经抢救无效于4月8日14时21分死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)规定，经管委会批准，成立了由经开区应急局、建管中心、工会和天津市公安局滨海分局等部门组成的永鼐建设公司“4.8”高处坠落一人死亡事故调查组，并邀请经开区纪委参加，开展事故调查工作。2024年5月31日，事故调查报告经管委会批复同意。

按照《天津市生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》及《天津经济技术开发区生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》等关于事故结案评估的有关规定，经开区安委办组织启动事故结案评估工作，经开区应急局、建管中心、工会和天津市公安局滨海分局组成事故评估组，并邀请经开区纪委参加，对事故责任单位和责任人责任追究落实情况、事故防范整改措施落实情况进行了评估。

- 事故发生经过

2024年4月8日早7时左右，王某涛带领栗某权、王某学到达项目地点，三人准备好电焊机、焊条、电源线、劳保用品等到厂房4层，因之前已经将接地扁铁固定在墙体上，王某涛安排栗某权、王某学进行接地扁铁连接处焊接作业，其中栗某权使用升降车登高进行焊接，王某学辅助。二人开始在厂房4层西侧进行焊接作业，8时左右，完成厂房西侧焊接作业后，准备对厂房中间部分进行接地扁铁焊接。因厂房中间部分有四个设备预留孔洞，孔洞上用脚手架钢管和少量模板铺设。栗某权、王某学二人对东南向孔洞上方增加铺设模板后，在其上方搭设二层门式脚手架，并将升降车移至东南向孔洞东侧。王某涛因外出购买焊接用焊帽于9时15分左右离开施工现场。9时30分左右，脚手架搭设完成后，栗某权登上脚手架一层，准备将安全带系挂于升降车上，王某学从厂房西侧拿来焊条，将焊条放置于脚手架一层的过程中，从西南向孔洞处坠落至厂房3层，坠落高度约6.15米，坠落过程中王某学安全帽从头部脱落。栗某权发现王某学坠落后，立即到厂房3层查看，发现王某学侧身躺在地面上，头部流血，处于昏迷状态，栗某权立即拨打120急救电话，120急救到达现场后，将王某学送至天津市第五中心医院进行抢救，经抢救无效于14时21分死亡。

- 评估工作过程

2024年5月31日，经开区管委会批复同意了永鼐建设公司“4.8”高处坠落一人死亡事故调查报告，标志着该起事故结案。按照规定，经开区安委办于2025年4月上旬启动“4•8”事故暴露问题整改情况评估工作，组织经开区应急局、建管中心、工会和天津市公安局滨海分局成立评估工作组，并邀请经开区纪委参加，作为评估工作组成员单位。按照分工开展评估工作。其中：

1.安委办负责评估责任单位罚款缴纳,汇总、整理评估组各成员单位提交的评估情况材料，起草评估报告，将评估报告报管委会；及时向社会公开评估报告。

2.应急局负责提供行政处罚落实情况相关材料，评估凯莱英公司事故防范和整改措施落实情况，并提交评估情况相关佐证材料。

3.建管中心负责本单位落实事故防范和整改措施情况，评估永鼐建设公司事故防范和整改措施落实情况，并提交评估情况相关佐证材料。

4.公安部门参与对事故责任人刑事责任追究情况的评估，负责提交评估情况材料。

5.工会、经开区纪委在各自职责范围内参加结案评估工作。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故单位追究落实情况

《事故调查报告》指出，因永鼐建设公司安全责任体系不健全，对施工项目风险辨识、管控不到位，对施工项目危险作业安全管理缺失，对作业人员安全管理不到位，对施工项目事故隐患排查治理缺失，对事故发生负有责任，建议由天津经开区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对其处60万元人民币罚款的行政处罚。

评估情况：天津经开区应急局已依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对永鼐建设公司处60万元人民币罚款的行政处罚。上述处罚已下达行政处罚决定书。永鼐建设公司于2024年9月26日缴纳罚款，罚款全部执行完毕。

（二）事故责任人追究落实情况

1.《事故调查报告》指出，因永鼐建设公司主要负责人张某强未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，没有履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产职责，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。建议由天津经开区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对张某强依法处2023年年收入百分之四十（共计70200元人民币）罚款的行政处罚。

评估情况：天津经开区应急局已依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对张某强依法处2023年年收入百分之四十（共计70200元人民币）罚款的行政处罚。上述处罚已下达行政处罚决定书。当事人于2024年7月23日缴纳罚款，罚款全部执行完毕。

（三）刑事责任追究落实情况

评估情况：2024年6月6日，天津市滨海新区公安局印发《不予立案通知书》（津滨公（刑）不立字〔2024〕3350号），经审查认为提出控告的凯菜英生命科学技术(天津)有限公司工地人员坠亡案没有犯罪事实，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定不予立案。

四、总体评估意见及事故防范和整改措施落实情况

总体上看，事故发生后事故调查报告提出的事故防范和整改措施基本得到落实。具体情况如下：

1.永鼐建设公司。《事故调查报告》建议永鼐建设公司应深刻汲取本次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。一是建立健全安全生产责任制，责任制覆盖全员，明确考核标准、机制与奖惩措施等内容，应建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。二是制定风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，根据公司生产经营活动实际情况辨识安全风险，按照安全风险分级制定、采取相应的管控措施。落实生产安全事故隐患排查治理制度，对施工项目开展事故隐患排查工作，采取技术手段和管理措施及时发现并消除施工现场事故隐患。三是编制系统、全面、科学的《施工作业方案》，结合工程作业环境、设备设施、人员行为等方面，根据作业风险制定具体安全技术措施。四是建立危险作业安全管理制度，加强危险作业安全管理，开展危害风险分析评估，制定作业方案或安全操作规程，制定并落实安全管控措施，安排专人现场统一指挥、监督监护，有效督促作业人员正确佩戴使用劳保用品，危险作业实施前对现场作业条件进行确认，实行内部审批。五是加强对作业人员安全管理，坚决避免雇用超龄人员进行作业，加强对作业人员安全生产教育培训和考核，经考核合格才能上岗作业。加强对作业人员风险告知，告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

评估情况：事故发生后永鼐建设公司对项目进行停工整顿，制定了安全生产责任制及考核办法和风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度,对作业过程涉及的危险作业及作业过程中可能发生的风险进行辨识，制定安全防范措施及应急处置方案，并开展隐患排查。同时，结合作业内容、作业环境、作业性质，辨识作业过程中的危险因素，编制《施工作业方案》。制定危险作业管理制度，进行危险作业审批，并加强作业人员管理，进行全员三级安全教育，告知施工人员作业风险、防范措施等，提高作业人员的安全防范意识和技能。

2.凯莱英公司。《事故调查报告》建议凯莱英公司应深刻汲取本次事故教训，严格落实建设项目甲方安全职责，进一步加强建设项目的安全管理，对施工单位安全生产工作统一协调、管理，督促施工单位落实主体责任，有效开展安全检查，发现问题及时督促整改。

评估情况：凯莱英公司制定机电安装工程承包商管理程序，明确工程建设涉及到的承包商进场作业的全流程管理；制定建设工程现场安全作业标准，建设现场落实纠正措施。在厂房建设项目中，引入监理单位，负责现场安全、质量、进度监管。明确了施工前公司项目/专业负责人对施工单位进行技术交底和安全交底；施工过程中对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，进行安全检查，发现安全问题督促整改；施工作业现场建设单位项目负责人在作业过程中进行巡视检查;承包商现场负责人、承包商安全员对现场的施工进行管理，共同协调完成施工作业等预防措施。结案评估组在对凯莱英公司进行现场评估时发现，凯莱英商务部门在外承包商选取前期招标阶段主要对外承包商相关资质文件进行审核，存在对于安全生产管理制度等安全管理体系建立情况审核把关不严问题。针对存在问题凯莱英完善了承包商审查表及说明文件，将承包商安全管理体系建立情况纳入前期审核范畴。

3.管委会、属地管理部门、各行业领域部门。《事故调查报告》建议管委会责成相关部门研究制定并落实建设工程领域全链条监管办法，建立切实可行的管控措施，将工艺设备安装工程纳入监管范围。属地管理部门应充分发挥眼睛、耳朵作用，强化园区日常安全巡查，各行业领域部门应加强履职监督，对于非法违法行为及时发现，及时处置，将问题隐患消除在萌芽状态。

评估情况：2024年8月27日，管委会召开专题会议研究经开区建设工程领域安全监管工作，明确由建管中心、南港建服中心牵头,各相关部门配合,履行好建设工程领域特别是主体工程竣工验收后试生产前设备安装工程监管责任。要求建管中心、南港建服中心负责,在充分调研基础上尽快就进一步优化监管方式提出具体方案,并报请管委会批准。2024年11月26日，建管中心起草了《天津经济技术开发区工业建设项目设施设备安装工程安全监督管理办法（征求意见稿）》征求各部门意见，但一直未报请管委会专题研究。为防范安全风险，经开区印发《关于加强薄弱环节治理坚决遏制事故发生的专项整治通知》，突出易发生事故的检维修作业、外承包商和高风险作业薄弱环节开展专项整治，各部门全面督促企业加强对检维修、动火作业、高处作业、临时用电等高风险作业的安全管理，推动企业对生产经营项目和场所外包外租、分包转包情况开展全面摸底，对于企业事故易发、多发的环节领域组织开展全面排查，消除了一批事故问题隐患。园区管理部门落实属地责任，发挥基层网格“眼睛”和“耳朵”作用和一线护航安全生产的优势，加大巡查力度，对于厂房修缮、设备安装、小散工程和零星作业等常见的高处作业未系安全带、未佩戴安全帽等违章行为及时督促整改，对于督促不整改的向有关行业领域部门报告进行查处。

（四）安委办。《事故调查报告》建议安委办联合相关部门召开事故警示会，对事故情况进行通报，做到“一厂出事故，全区受警示”，举一反三，避免类似事故的再次发生，确保我区安全生产形势持续稳定。

- 评估情况：事故发生后，2024年4月12日，经开区安委办联合建管中心召开全区在建工业项目甲方、总包方负责人、项目经理参加的事故警示会，由永鼐建设公司和凯莱英公司介绍事故发生经过，分析事故暴露问题，开展事故警示，深刻剖析事故原因。会上，应急局、建管中心要求各企业认真吸取事故教训，该守的安全红线必须坚守，该担的安全责任必须落实，该管的重点风险必须防住，该做的安全保障必须到位，大力强化安全管理，采取切实有效措施坚决防范遏制事故再发生。

五、评估发现问题和相关工作建议

从评估情况看，还存在以下问题：建管中心尚未提请管委会出台建设项目设施设备安装工程纳管办法。针对存在的问题，建议建管中心贯彻落实党委管委会会议决策部署，抓紧牵头制定工业建设项目设施设备安装工程安全监督管理办法报请管委会批准，理顺建设项目设施设备安装工程监管机制。

附件：天津永鼐建设工程有限公司“4.8”高处坠落一人死亡事故结案评估组名单