天津市滨海新区处置大面积

停电事件应急预案

# 一、总则

## （一）编制目的

建立健全滨海新区大面积停电事件应急体制和应对机制，实现科学、及时、有效应对滨海新区大面积停电事件，最大程度预防和减少人员伤亡和财产损失，维护滨海新区区域安全和社会稳定。

## （二）编制依据

### 1.法律、法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号）

（2）《中华人民共和国电力法》（国家主席令第60号）

（3）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）

（4）《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号）

（5）《天津市生产安全条例》（天津市十六届人大常委会第31次会议通过）

（6）《天津市实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》（天津市十六届人大常委会第18次会议通过）

### 2.部门规章

（1）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

（2）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院令第599号)

（3）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令88号）

（4）《天津市重要用户供用电安全管理办法》(津政发〔2007〕44号)

（5）《天津市处置大面积停电事件应急预案》

（6）《天津市滨海新区突发事件总体应急预案》

### 3.标准规范

（1）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB29639-2013）

（2）《生产安全事故应急演练指南》(AQ/T9007-2011)

## （三）适用范围

本预案所称的大面积停电是指因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应持续危机等引起连锁反应，造成滨海新区电网或重点地区电网减供负荷而引起的大面积停电事件。

本预案是滨海新区政府处置电网大面积停电事件的专项应急预案，适用于本区行政管辖区域内、需由滨海新区政府处置的电网大面积停电事件。

## （四）应急工作原则

### 1.以人为本，预防为主

把保障人民群众生命财产安全作为电网大面积停电事件应急工作的出发点和落脚点，坚持安全第一、预防为主的方针，加强电网安全运行管理，完善各项应急预案，有效防止大面积停电事件发生。

### 2.统一指挥，分级负责

在区委、区政府的领导下，构建政府应急组织指挥体系，按照统一指挥、分级负责、条块结合、属地管理、高效处置的原则，开展滨海新区电网大面积停电事件的预防和应急工作。

### 3.快速响应，保证重点

建立健全应对滨海新区电网大面积停电事件的快速响应机制，提高快速反应和高效处置能力。以保障电网安全为主，优先恢复居民、重点区域(部位)的供电，尽快恢复社会正常秩序。

### 4.依靠科技，科学应对

加强科学研究，结合行业、单位特点，将先进、有效的技术应用于大面积停电事件的预防、预测、预警和处置。充分发挥专家队伍和各类专业人员的专业优势，提高科学处置水平。

## （五）事件分级

按照电网大面积停电造成的危害程度、影响范围等因素，滨海新区大面积停电事件分为四个等级：

### 1.一级电网大面积停电事件

出现下列情况之一，为一级电网大面积停电事件：

（1）突发停电，滨海新区电网减供负荷达到事故前总负荷的60%以上，或者70％以上供电用户停电。

（2）滨海新区政府根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为特别重大电网大面积停电事件。

（3）天津市政府应急部门或天津市电力公司确定为特别重大电网大面积停电事件,且由滨海新区政府处置或配合处置。

### 2.二级电网大面积停电事件

出现下列情况之一，为二级电网大面积停电事件：

（1）突发停电，滨海新区电网减供负荷达到事故前总负荷的40%以上60%以下，或者50％以上70％以下供电用户停电。

（2）滨海新区大面积停电事件应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为重大电网大面积停电事件。

（3）天津市政府大面积停电事件应急指挥部或天津市电力公司确定为重大电网大面积停电事件,且由滨海新区政府处置或配合处置。

### 3.三级电网大面积停电事件

出现下列情况之一，为三级电网大面积停电事件：

（1）突发停电，滨海新区电网减供负荷达到事故前总负荷的20%以上40%以下，或者30％以上50％以下供电用户停电。

（2）滨海新区大面积停电事件应急指挥部根据电网设施受损程度、停电范围、抢修恢复能力和社会影响等综合因素，研究确定为较大电网大面积停电事件。

（3）天津市政府大面积停电事件应急指挥部或天津市电力公司确定为较大电网大面积停电事件,且由滨海新区政府处置或配合处置。

### 4.四级电网大面积停电事件

出现下列情况之一，为四级电网大面积停电事件：

（1）突发停电，滨海新区电网减供负荷达到事故前总负荷的10％以上20%以下，或者15％以上30％以下供电用户停电。

（2）一次事件造成同一变电站内两台以上110KV主变跳闸,并造成对外停电。

（3）变电站内110KV母线非计划全停，并造成对外停电。

（4）滨海新区政府大面积停电事件应急指挥部或国网天津市电力公司天津滨海公司确定为一般电网大面积停电事件,且由滨海新区政府处置或配合处置。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

对于尚未达到四级大面积停电事件标准，但对社会构成较大影响的其他大面积停电事件，本预案中统称为其他电网大面积停电突发事件。

# 二、危险源和危害程度分析

## （一）滨海新区电网概况

截止到2018年底，滨海电网共有区内220kV公用变电站20座，变压器45台。滨海电网共辖110kV公用变电站35座，变压器70台，容量3470.5MVA，线路90条。35kV公用变电站37座，变压器77台，容量1382.9MVA。10kV线路826条。

## （二）危险源分析

发生以下情况，将导致滨海电网大面积突发停电或重要用户、大型居民社区停电，造成重大社会影响:

1.天津及华北地区发生的地震、雨雪冰冻、台风、风暴潮、雷电、洪涝、滑坡、泥石流等各类自然灾害，将可能造成电网设施设备大范围损毁，从而引发大面积停电。

2.失去500kV和220kV电源点，输、变设备故障或隐藏性缺陷，调度自动化系统严重故障，运行维护人员误操作或调度值班员处置不当。

3.供需不平衡，可导致电网局部地区设备长期过负荷，导致损毁造成大面积停电。

4.由于设备操作人员误操作、现场检修人员在检修过程中造成设备损毁或保护动作，导致电网大面积停电。

5.违法违规施工、非法侵入、火灾爆炸、吊车碰线、电力设施偷盗、暴恐袭击等外力破坏或社会安全事件造成电网设施损毁、电力监控系统遭受网络攻击，均可能引发大面积停电。

6.电网特殊运行方式下突发异常天气，造成大面积停电。

## （三）危害程度分析

大面积停电事件会对国计民生造成巨大影响，可能导致交通与通信瘫痪，水、气、油等供应中断，严重影响公众生活和社会运转，甚至对滨海新区安全造成重大威胁。

1.导致滨海新区重要机关团体、企事业单位电力中断，影响其社会职能的正常运转，影响社会稳定和国家安全，甚至造成重大国际影响。

2.公安、消防等公共安全保障机构电力中断，指挥、调度受到严重影响，容易导致社会恐慌。

3.导致滨海新区交通系统瘫痪，滨海新区轨道交通指挥系统、滨海新区交通监控系统、铁路调度系统、高速公路收费系统等无法正常运转。

4.导致天津港港口停运，大量货物积压无法外运，造成不良国际影响。

5.导致滨海新区政务、公网通信枢纽电力中断，大部分基站停电，大部分政务网络和公用通信网络中断，信息不能及时获取，引发群众恐慌，扰乱社会秩序。

6.水、热、气等城市生命线工程停止运行，相关水厂泵站、热电站、燃气加压站、压缩天然气供应站停止运行，排水、排污系统瘫痪。

7.导致危险化学品生产运营单位等高危场所的电力中断，易引发生产安全事故及次生、衍生灾害。

8.大型商场、广场、影剧院、住宅小区、医院、学校、大型写字楼、大型游乐场、火车站、地铁站、轻轨站等高密度人口聚集点的电力中断，容易引发群众恐慌，影响社会秩序。城市高层建筑电梯停止运行，大量被困人员等待救援。

9.医院手术室、重要医疗仪器停止作业，需冷藏药品无法储藏，医院结算与医保系统无法正常使用，进而引发就医秩序混乱。

10.长时间的停电易导致物资供应囤积居奇、供不应求，商场、超市可能发生抢购基本生活必需品的现象。冷库内存储的食物出现变质、腐烂等。

11.随着微博、互联网等新兴媒体信息传播快速，停电事件极易成为社会舆论的热点；在公众不明真相的情况下，若有错误舆情，可能造成公众恐慌情绪，并可能造成恶劣的政治影响。

# 三、应急组织机构及职责

天津市滨海新区政府是天津市滨海新区大面积停电突发事件应急管理工作的最高行政领导机关，统一领导突发事件的预防与应对工作。

## （一）应急救援指挥部

为有效应对大面积停电突发事件，滨海新区政府设立天津市滨海新区大面积停电事件应急指挥部(以下简称区指挥部)。

图3-1 应急组织体系图

## （二）指挥机构职责

### 1.应急救援指挥部职责

根据事件的等级，区指挥部总指挥和副总指挥设置情况如下：

| 大面积停电事件 等级 | 总指挥 | 副总指挥 |
| --- | --- | --- |
| 一级 大面积停电事件 | 滨海新区政府 区长 | 滨海新区政府 常务副区长 |
| 二级 大面积停电事件 | 滨海新区政府 常务副区长 | 滨海新区政府 分管副区长 |
| 三级 大面积停电事件 | 滨海新区政府 分管副区长 | 区工业和信息化局局长 |
| 四级 大面积停电事件 | 区工业和信息化局局长 | 国网天津滨海 公司总经理 |

表3-1 区指挥部总指挥、副总指挥一览表

区指挥部主要职责：

（1）负责滨海新区大面积停电事件应急处置的指挥协调和决策部署，确保电力系统安全稳定运行和电力有序供应的重要事项。

（2）负责指挥电网大面积停电应急处置、事故抢修、电网恢复等应急工作。

（3）组织协调涉事地开发区管委会、街镇、有关部门和单位应急指挥机构开展应急抢险工作，指挥社会应急救援工作。

（4）经总指挥同意启动或终止本应急预案应急响应，宣布进入或解除电网停电应急状态，发布应急指令。

### 2.区指挥部办公室职责

区指挥部设立滨海新区大面积停电事件应急指挥部办公室（以下简称：区指挥部办公室），承担滨海新区大面积停电突发事件的应急综合协调工作。区指挥部办公室主任由区工业和信息化局局长担任，主要成员为区工业和信息化局、区政府办公室、国网天津滨海公司及相关供电企业。区指挥部办公室设在区工业和信息化局。

（1）区工业和信息化局，主要负责指挥部日常工作，负责督促、检查和落实区指挥部关于电力抢险抢修专项工作的决策部署；收集现场抢险救援信息，及时向指挥部报告；建立应急处置情况动态通报制度，及时向各组通报情况；协调上级政府行业部门联系工作。

（2）国网天津滨海公司及相关供电企业，综合协调电力专业抢险抢修队伍的应急行动与资源调配。

（3）区政府办公室，主要负责落实区指挥部的决策部署，综合协调政府部门和资源调配，并负责指挥部会议、活动、文电的承办。

### 3.成员单位及职责

区指挥部成员单位负责本系统、本部门针对停电事件的预防与应急工作。区指挥部包括以下成员单位，并根据实际需要进行增补。

#### （1）区委宣传部

负责组织灾情、市情以及电力抢险抢修信息新闻发布和宣传报道工作；加强对新闻单位、媒体宣传报道的指导和管理，正确引导舆论导向。

#### （2）区委网信办

协助区委宣传部，开展灾情、市情以及电力抢险抢修信息新闻发布和宣传报道工作，加强舆情收集分析，正确引导舆论导向。

#### （3）区政府办公室

协助区委宣传部，开展灾情、市情以及电力抢险抢修信息新闻发布和宣传报道工作。

#### （4）区发展改革委

负责配合区指挥部部署做好相关停电事件应急物资的组织生产、储备和调拨工作；综合协调次生灾害后恢复重建工作；根据区级救灾物资储备计划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调出。

#### （5）区教体局

负责指导协调停电区域教育、体育场所等的停电事件应急处置工作；拟定校园作为次生灾害应急避难场所的相关政策规定；配合区有关规划部门做好体育场馆的应急避难场所规划建设工作；根据需要及时配合相关部门启动应急避难场所，做好安置受停电事件次生灾害群众的相关工作。

#### （6）区工业和信息化局

承担区指挥部办公室日常工作；负责编制、修订本级预案，及本预案的日常管理；负责协调停电期间电力供应,督促供电企业制定相关应急预案，及时对电力设施进行抢修，全力恢复和保障电网运行；协调通信运营商为区应急指挥提供通信保障，确保指挥部与各工作组通信畅通；协调联系上级政府行业部门；承办区指挥部交办的其他事项。

#### （7）区公安局

负责停电地区治安管理和安全保卫工作，维护社会治安稳定；负责预防和打击各种违法犯罪活动；组织对党政机关、要害部门、金融单位、储备仓库等重要场所的警戒；保障本预案各项应急处置工作的正常进行。

#### （8）区民政局

按照区指挥部部署，负责做好接收受影响民众安置和生活救助工作，切实维护受影响群众的基本生活保障。

#### （9）区财政局

按照区指挥部部署，负责为停电事件应急处置工作提供资金保障。

#### （10）区生态环境局

负责大面积停电造成次生灾害地区的环境质量检测工作；负责组织对发生次生灾害地区的危废处理工作。

#### （11）区城市管理委

负责指导协调燃气、供热等单位开展停电事件的预防，保障居民燃气、供热等市政公用设施的正常运行；指导协调燃气、供热等单位开展停电事件应急处置；负责组织对发生次生灾害群众安置区的生活废弃物处理；根据需要及时启动公园等管理范围内的应急避难场所，配合做好安置停电地区受灾群众的相关工作。

#### （12）区交通运输局

负责组织协调停电期间的物资运输保障，主要包括发电燃料、抢险救援物资、必要生活物资等，保证所需救助人员、应急处置人员、应急装备和物资得到优先安排、优先调度；协调客运站、机场、地铁等交通枢纽开展停电事件的预防；参与协调客运站、机场、地铁等交通枢纽开展停电事件应急处置。

#### （13）区水务局

负责组织防洪、供水、排水和污水处理等单位开展停电事件的预防，包括配备应急电源等保障措施；指导协调防洪、供水、排水和污水处理等单位开展停电事件应急处置。

#### （14）区商务和投促局

负责指导协调本系统商业场所等部位的停电事件应急处置工作；加强市场监管监测，做好市场调控以及重要生活必需品的供应；根据区级救灾物资储备计划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调出。

#### （15）区文化和旅游局

负责组织电视台、电台、影剧院等单位和场所开展停电事件的预防；指导协调电视台、电台、影剧院等单位和场所开展停电事件应急处置。

#### （16）区卫生健康委

负责组织医疗卫生机构配备相应的应急物资设备，做好停电事件的应急处置工作；组织指导因停电引发的突发事件医疗卫生救援工作；组织停电地区卫生防疫工作。

#### （17）区应急局

负责牵头组织开展大面积停电事件引发的一般生产安全事故和危险化学品事故的应急处置工作；配合相关部门做好相应应急处置工作；组织专家为事故应急提供决策意见及现场应急指导；衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；参与停电事件的调查和评估工作。

负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，根据需要下达动用指令；组织协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用；保障救灾所需应急物资储备和应急救援装备，在救灾时统一调度。

#### （18）区市场监管局

负责本区应急救援物资生产环节质量监督工作；协助做好捐赠药品的检测和接收工作；负责组织开展食品安全监督管理工作；加强应急期间的市场物价监督检查，采取必要措施保持市场价格基本稳定。

#### （19）区气象局

负责停电事件应急处置过程中提供气象监测和气象预报等信息，做好气象服务工作。

#### （20）区国资委

配合相关部门指导所监管企业开展停电事件应急处置工作；配合行业主管部门组织区属国有大型企业做好应急处置物资的生产、调度工作。

#### （21）区消防救援支队

由滨海新区消防救援支队负责停电引发火灾等次生灾害现场抢险；负责消防安全和防火宣传的指导工作；协助有关部门抢救国家重要财产；组织搜救被困群众和受伤人员；配合当地政府疏散转移安置受灾群众；组织各类次生灾害处置；组织对可能发生次生灾害的地点和设施采取紧急防护措施。

#### （22）国网天津滨海公司及相关供电企业

监测电网运行态势，对停电事件的发展趋势进行分析和判断，提出停电事件的预警和响应建议；组织应急抢险队伍，开展事故抢险，修复损坏电力设施，恢复供电；必要时，为重要电力用户提供援助。

#### （23）区红十字会

协助做好受灾群众和伤病人员的紧急救助工作；接受国内外组织和个人的捐赠，提供急需的人道主义援助。

#### （24）区道路交通安全委员会办公室、公安交警支队

负责维护停电地区交通秩序；做好应急救助物资和人员运送的交通疏导工作，保证所需救助人员、应急处置人员、应急装备和物资得到优先放行。

#### （25）区军事部、驻区武警部队

协调驻区部队和组织民兵、预备役部队参加抢险救灾；根据需要，请求动用域外部队支援本区抢险救灾；协助有关部门抢救国家重要财产；配合地方政府疏散、转移、安置受灾群众，发放救灾物资；协助公安部门维护受灾群众安置场所、救灾物资运输沿线和发放点等区域的公共安全秩序，维护社会治安；协助公安部门对党政机关、要害部门、金融单位、储备仓库等重要场所的警戒。

### 4.现场指挥部职责

根据响应级别及应急处置工作需要，应由区政府负责组织应急救援的大面积停电事件发生后，由区工业和信息化局牵头成立滨海新区大面积停电事件现场指挥部（以下简称：现场指挥部）。现场指挥部由总指挥、副总指挥和各工作组组成，实行现场总指挥负责制。

现场指挥部工作职责是：统一组织相关部门、单位调动应急救援队伍，调动应急救援物资装备，开展应急处置工作；全力组织伤员救治、人员疏散转移和群众安置工作，维护现场治安和交通秩序；随时向区指挥部报告处置进展，一旦发现事态有进一步扩大趋势，有可能超出自身处置能力的，应立即报请区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局协调，升级应急响应级别；宣布现场应急处置结束。根据工作需要，设立以下工作组：

#### （1）供电保障与抢修组

由区工业和信息化局牵头，国网天津滨海公司及相关供电企业为组成单位。主要职责：负责协调调度管辖范围内电网事故的应急处置工作；控制事故范围，保证主网安全，尽快恢复电网供电。

#### （2）抢险救援组

由区应急局牵头，区军事部、驻区武警部队、区生态环境局、区市场监管局、区消防救援支队等单位组成。主要职责：主要负责停电引发火灾、有毒有害气体泄漏等次生灾害的抢险救援；协助有关部门抢救国家重要财产；组织搜救被困群众和受伤人员；组织各类次生灾害处置；组织对可能发生次生灾害的地点和设施采取紧急防护措施。

#### （3）治安交管组

由区公安局牵头，区道路交通安全委员会办公室、公安交警支队、驻区武警部队等单位组成。主要职责：负责停电地区治安管理和安全保卫工作，预防和打击各种违法犯罪活动，维护社会治安，维护道路交通秩序；组织对党政机关、要害部门、金融单位、储备仓库等重要场所的警戒。

#### （4）卫生医疗组

由区卫生健康委牵头，区市场监管局、重点医院、120急救中心等单位组成。主要职责：负责医疗救护工作，组织医疗救护队伍，调集医疗器械、药品，对受伤人员进行救治。

#### （5）疏散安置组

由区应急局牵头，区教体局、区公安局、区市场监管局、涉事地开发区管委会、涉事地街道办事处、涉事地镇政府、红十字会等单位组成。主要职责：组织实施受困群众的安全疏散；保障救灾所需的燃料、食品、药品、饮用水等生活必需品供应和救援人员基本生活必需品供应；保障群众基本生活。

#### （6）宣传组

由区委宣传部牵头，区委网信办、区政府办公室、区文化和旅游局等单位组成。主要职责：根据区指挥部的安排，负责组织灾情、市情以及电力抢险抢修信息新闻发布和宣传报道工作；加强舆情收集分析，加强对新闻单位、媒体宣传报道的指导和管理，正确引导舆论导向。

#### （7）保障组

由区发展改革委牵头，由区商务和投促局、区财政局、区应急局、区城市管理委、区市场监管局、区气象局、区国资委等单位组成。主要职责：负责配合区指挥部部署及供应救灾防灾工具、物资和工程抢险抢修材料；组织供应救灾所需燃料、食品、药品、饮水以及其它必需品；紧急调拨运输工具，保证抢险救援人员、物资调拨到位；组织救灾物资和生活必需品的生产。

#### （8）专家组

由区指挥部办公室牵头，组建专家指导组，为事故应急提供决策意见及现场应急指导。

### 5.基层应急指挥机构

（1）涉事地开发区管委会、街道办事处、镇政府是本行政区域管辖范围内的大面积停电突发事件应急工作的应急处置责任主体，在大面积停电突发事件发生时承担先期处置工作,具体组织实施本地区突发事件的应急处置应对工作。

（2）非国网天津滨海公司供电的滨海新区行政区域发生的大面积停电事件，涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府为应急处置主体，在大面积停电突发事件发生时承担先期处置工作,具体组织实施本地区突发事件的应急处置工作；涉事地供电企业属地政府是供电公司应急工作的领导机关，承担供电公司的应急指挥工作，并应配合涉事地属地开发区管委会管委会、街道办事处、镇政府开展应急处置工作。

（3）重要电力用户应成立大面积停电突发事件应急指挥机构，负责所辖区域内大面积停电突发事件的预防与应对工作。

重要电力用户应健全自身应急处置机制，编制应急处置预案，加强应急设施建设，组织人员培训和应急演练，随时保持与外接电网应急调度部门通信畅通。

## （三）应急处置阶段指挥系统图

图3-2 应急处置阶段指挥系统图

# 四、预警与信息报告

## （一）预警

### 1.监测信息

滨海新区各供电企业负责重要电力设施设备运行、电力供需平衡、相关电厂运行以及发电燃料供应情况的监测。各供电企业在区应急指挥部协调下建立与气象、水务、园林绿化、地震、公安、交通、规划国土等部门的信息共享机制，及时汇总、分析各类情况对电网运行可能造成的影响，预估可能影响的范围和程度，提出相应预警建议并报区指挥部办公室。

区工业和信息化局要根据电力事故风险评估结果，组织对滨海新区范围内容易引发大面积停电突发事件的各类危险源、危险区域的重点监测，及时汇总分析、预测风险隐患信息，同时向区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局报告。

### 2.预警行动

#### （1）预警分级

滨海新区政府根据信息报告认为可以预警的大面积停电事件即将发生或者发生的可能性增大时，应当启动预警程序。

滨海新区政府应当根据《中华人民共和国突发事件应对法》《天津市实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》的规定，决定并宣布有关地区进入预警期，同时向上一级政府报告，必要时可以越级上报，并向当地驻军和可能受到危害的毗邻或者相关地区的政府通报。

大面积停电事件预警分为常态预警和事故状态预警。

①常态预警

常态预警为区指挥部办公室接到气象、水务、地震、发电企业、供电企业等部门发布的预警信息后，对预警信息内容进行研判，确定可能引发大面积停电事件，发出相应级别警报。

事件的预警级别，按照大面积停电事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色表示（红色预警为最高级别预警）。

| 预警级别 | 事件级别 | 预警标志色 |
| --- | --- | --- |
| Ⅳ级 | 四级电网大面积停电事件 |  |
| Ⅲ级 | 三级电网大面积停电事件 |  |
| Ⅱ级 | 二级电网大面积停电事件 |  |
| Ⅰ级 | 一级电网大面积停电事件 |  |

表4-1预警级别表

②事故状态预警

事故状态预警为发生大面积停电事件后，经现场指挥部对可能导致的次生、衍生事故发展态势进行研判，认为事故可能扩大或可能发生次生、衍生事故时，立即上报区指挥部。事故状态预警只发布预警信息，不作预警分级。

#### （2）预警措施

宣布进入预警期后，区指挥部及成员单位、有关部门、单位应当根据即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取下列相关措施：

①蓝色预警措施

涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府和供电企业实行领导带班，并确保通信联络畅通。

供电企业组织分析研判，及时收集信息，随时进行分析评估，预测事件发生可能性的大小、影响范围和强度，采取有效措施预防突发事件发生。

供电企业组织应急救援队伍进入待命状态，并调集应急所需物资和设备，做好应急准备工作。

根据供电企业的需要，涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府启动应急联动机制，组织有关部门和单位做好应急准备工作。

停电可能涉及的重要电力用户启动本单位的停电预案，做好自救互救准备工作。根据需要，接受业务主管部门的统一调度和指挥。

②黄色预警措施

在蓝色预警的基础上，采取下列措施：

供电企业做好抢险的各项准备工作，采取有序用电等有效措施预防突发事件发生。通知可能受到供电影响的用户做好采取应急措施的准备。对重点部位、重点地区的线路加强巡查，调集应急装备物资，确保可以正常使用。抢修救援人员在固定地点待命，确保能够及时开展应急处置。

区指挥部办公室组织各成员单位做好应急准备工作，及时向副总指挥报告有关情况，并上报区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局。

区指挥部各成员单位严密监视电网运行情况，做好应急准备工作，各成员单位实行领导带班。有关部门、专业机构、监测网点和负有特定职责的人员加强监测预警、预报工作，做好维持公共秩序、燃气供水供热、商品供应、交通物流等方面的应急准备工作。

新闻单位和各成员单位宣传部门加强宣传，号召机关团体、企事业单位及广大市民节约用电。加强相关舆情监控，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

③橙色预警措施

在黄色预警的基础上，采取下列措施：

供电企业严密监视电网运行情况，分析事故可能发生的地点，采取有序用电、紧急拉路等有效措施预防突发事件发生。合理调度应急抢修队伍和救援装备物资，做好第一时间开展应急处置的准备工作。

区指挥部办公室及时向总指挥报告有关情况。区指挥部责令有关成员单位的应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备。

各成员单位领导在单位带班，主动配合电网企业督促所辖区域内用户落实应急用电措施；调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的保电工作；采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、燃气、供电、供热等公共设施的安全和正常运行。

新闻单位和各成员单位宣传部门进一步加强节电宣传与舆情监控，主动对电力形势和工作情况进行报道，及时向社会发布避免或者减轻危害的特定措施。

指挥部向天津市政府及有关主管部门备案。

④红色预警措施

在橙色预警的基础上，采取下列措施：

涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、各部门、各单位高度关注电网运行态势，动员各种力量全力以赴落实各项应对措施。

区指挥部上报天津市政府及有关主管部门请求支持。

根据需要，启动区应急委决策机制。

#### （3）预警信息的获取方式

预警信息获取方式包括：

政府部门、电台发布的应急信息；

供电企业发现的应急信息；

滨海新区各用电单位发现的信息；

其他应急信息。

#### （4）预警信息发布方式

蓝色预警信息经区指挥部办公室主任批准后，由区指挥部办公室发布。黄色、橙色预警信息经区指挥部副总指挥批准后，由区指挥部办公室发布。红色预警信息由区指挥部总指挥批准后，由区指挥部办公室发布，并报区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局。

发布预警信息包括：预警原因、起始时间、可能影响范围、警示事项和应采取的措施等；

预警可通过会议、电话、短信等途径发布。

## （二）信息报告

### 1.信息接收与通报

#### （1）信息接收与通报

获悉电力突发事件信息的公民、法人或其他任何单位、组织，应立即拨打国家电网95598服务热线或向属地开发区管委会、街道办事处、镇政府等有关主管部门报告。

电力突发事件发生后，供电企业应立即向区指挥部办公室报告事件发生时间、影响范围、电网减供负荷、发展趋势和已经采取的措施等情况。同时，受影响的重要电力用户应将影响情况告知供电企业。

区指挥部办公室接到大面积停电事件报告后，应立即进行核实，组织专家会同供电企业对大面积停电事件的性质、类别、事件等级进行研判，是否构成大面积停电事件。

如达到大面积停电事件分级标准，区指挥部办公室立即报请总指挥，请求启动本预案。

如未达到大面积停电事件分级标准，但对社会构成较大影响，区指挥部办公室应立即向涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府等有关主管部门通报停电情况。

#### （2）报告内容

报告内容包括以下方面：

事发时间；

减供负荷；

停电范围、可能涉及的地区；

事件级别；

先期处置情况、当前状况、事态发展趋势及拟解决方案；

其他应当报告的情况；

### 2.信息上报

（1）区指挥部办公室接到大面积停电事件报告后，应立即进行核实，组织专家会同国网天津滨海公司、相关供电企业对大面积停电事件的性质、类别、事件等级进行研判。

当初判为四级或三级电网大面积停电事件后，区指挥部办公室立即将有关情况向总指挥与区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局报告，并同时通知各成员单位。

当初判为二级或一级电网大面积停电事件后，在前述报告基础上，由区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局和区指挥部办公室按相关规定和程序分别上报。

（2）当发生大面积停电事件时，各现场指挥部、供电企业接到事故报告后，应当在20分钟内先用电话快报到区指挥部办公室、区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局，50分钟内补报文字报告，并根据规定续报本地区和本行业的事态发展和处置情况。

（3）针对其他电网大面积停电突发事件，由涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、供电企业组织开展应急处置工作，向区指挥部办公室报告。区指挥部办公室密切关注事件形势，必要时应协助涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、供电企业做好应急处置工作。

（4）发生在特殊时期、重点地区的停电事件不受分级条件限制，涉事地区属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、供电企业等相关单位应立即报告区指挥部办公室。

### 3.信息传递

区指挥部办公室接到大面积停电事件报告后，由区指挥部办公室及时告知相关协作单位出现的紧急情况，请求配合疏散及救援。

# 五、应急响应

## （一）响应分级

根据电力突发事件的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，将响应级别由低到高依次分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级。

## （二）响应程序

进入应急状态时，根据事故发展态势和现场救援进展情况，区指挥部成员单位根据职责开展救援工作。

### 1.Ⅳ级应急响应

（1）由国网天津滨海公司供电的非滨海新区行政管辖区域发生的大面积停电事件，涉事地属地政府为应急处置主体，在大面积停电突发事件发生时承担应急指挥工作,具体组织实施本地区突发事件的应急处置应对工作，国网天津滨海公司服从、配合属地政府的应急指挥。

（2）其他电网大面积停电突发事件，涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、供电企业是应急处置主体，应立即启动本单位相应应急预案，开展应急处置工作。区指挥部办公室对涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、供电企业的应急处置给予指导、协调和支援，必要情况下上报总指挥，请求启动Ⅳ级应急响应。

（3）发生四级电网大面积停电事件后，区指挥部办公室立即上报总指挥，请求启动Ⅳ级应急响应，并上报区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局。

在区指挥部的统一领导下，涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、供电企业、指挥部成员单位按照本预案的职责分工，并启动本单位相应应急预案，开展应急处置工作。

区工业和信息化局局长赴应急指挥中心，负责大面积停电事件应急处置的指挥协调和决策部署；国网天津滨海公司总经理赴现场指挥部，负责指挥协调大面积停电事件的现场应急处置工作。

供电企业委派相关负责同志、专家赶赴事故现场，负责现场的协调与处置工作。

处置过程中，在区指挥部统一领导下，各现场指挥部、供电企业、指挥部成员单位之间保持联络畅通。

### 2.Ⅲ级应急响应

（1）发生三级电网大面积停电事件后，区指挥部办公室立即上报总指挥，请求启动Ⅲ级应急响应，并上报区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局。

（2）在区指挥部的统一领导下，涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、供电企业、指挥部成员单位按照本预案的职责分工，并启动本单位相应应急预案，开展应急处置工作。

（3）滨海新区政府分管副区长赴应急指挥中心，负责大面积停电事件应急处置的指挥协调和决策部署；区工业和信息化局局长赴现场指挥部，负责指挥协调大面积停电事件的现场应急处置工作。

（4）供电企业委派相关负责同志、专家赶赴事故现场，负责现场的协调与处置工作。

（5）处置过程中，在区指挥部统一领导下，各现场指挥部、供电企业、指挥部成员之间保持联络畅通。

### 3.Ⅱ级应急响应

（1）发生二级电网大面积停电事件后，区指挥部办公室立即上报总指挥，请求启动Ⅱ级应急响应，并上报区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局，由各部门按照相关规定和程序上报。

（2）在区指挥部的统一领导下，涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、供电企业、指挥部成员单位按照本预案的职责分工，并启动本单位相应应急预案，开展应急处置工作。

（3）滨海新区政府常务副区长赴应急指挥中心，负责大面积停电事件应急处置的指挥协调和决策部署；滨海新区政府分管副区长赴现场指挥部，负责指挥协调大面积停电事件的现场应急处置工作。

（4）供电企业应急指挥部委派相关负责同志、专家赶赴事故现场，负责现场的协调与处置工作。

（5）处置过程中，在区指挥部统一领导下，各现场指挥部、供电企业、指挥部成员之间保持联络畅通。

### 4.Ⅰ级应急响应

（1）发生一级电网大面积停电事件后，区指挥部办公室立即上报总指挥，请求启动Ⅰ级应急响应，并区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局，由各部门按照相关规定和程序上报。

（2）在区指挥部的统一领导下，涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、供电企业、指挥部成员单位按照本预案的职责分工，并启动本单位相应应急预案，开展应急处置工作。

（3）滨海新区政府区长赴应急指挥中心，负责大面积停电事件应急处置的指挥协调和决策部署；滨海新区政府常务副区长赴现场指挥部，负责指挥协调大面积停电事件的现场应急处置工作。

（4）供电企业的应急指挥机构委派相关负责同志、专家赶赴事故现场，负责现场的协调与处置工作。

（5）处置过程中，在区指挥部统一领导下，各现场指挥部、供电企业、指挥部成员之间保持联络畅通。

## （三）处置措施

### 1.电网与供电恢复

（1）发生大面积停电事件后，供电企业应积极协调主管部门，尽快恢复电网运行和电力供应。

（2）在电网恢复过程中，供电企业负责协调电网、电厂、用户之间的电气操作、机组启动、用电恢复，保证电网安全稳定留有必要裕度。在条件具备时，优先恢复重点地区、重要设施、重要用户的电力供应。

（3）在电网恢复过程中，各发电厂严格按照电力调度命令恢复机组并网运行，调整发电出力。

（4）在供电恢复过程中，各电力用户严格按照调度计划分时分步地恢复用电。

### 2.社会应急

发生大面积停电事件后，滨海新区政府、涉事地开发区管委会、街道办事处、镇政府、有关部门、各类电力用户要按职责分工立即行动，组织开展停电的社会应急救援与处置工作。

（1）对停电后易造成重大影响和生命财产损失的各级重要电力客户、高危化工企业（事业）单位、大型医院等电力重点用户，按照有关技术要求迅速启动保安电源，避免造成更大影响和损失。

（2）大型商场、广场、影剧院、住宅小区、医院、学校、大型写字楼、大型游乐场、火车站、地铁站等各类人员聚集场所的电力用户，停电后应迅速启用应急照明，组织人员有组织、有秩序地集中或疏散，确保人员人身安全。

（3）公安、武警等部门在发生停电的地区要加强对关系国计民生、国家安全和公共安全的重点单位的安全保卫工作，加强社会巡逻防范工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

（4）消防部门做好各项灭火救援应急准备工作，及时扑灭大面积停电期间发生的各类火灾。

（5）公安交警支队组织力量，加强停电地区道路交通指挥和疏导，缓解交通堵塞，避免出现交通混乱，保障各项应急工作的正常进行。

（6）保障组要迅速组织有关应急物资的加工、生产、运输和销售，保证居民在停电期间的基本生活资料供给。

（7）停电地区各类电力用户要及时启动相应停电预案，有效防止各种次生灾害的发生。

（8）供电企业迅速组织力量开展事故抢险救灾，修复被损电力设施，恢复灾区电力供应工作。

（9）供电企业应为临时安置点提供必要的应急供电服务。

## （四）扩大应急

一旦发生本级响应处置仍不能控制的紧急情况，按照分级响应、分级处置的原则扩大应急响应等级和范围，由区指挥部发布扩大应急响应级别，并向区委办公室（区委总值班室）、区政府办公室（区政府总值班室）、区应急局进行报告。

当大面积停电事件造成的危害程度十分严重，超出本区自身控制能力，需要天津市提供援助和支持时，由区政府向天津市报告，请求天津市调动资源支援本区大面积停电事件的应急处置工作。

## （五）响应终止

### 1.响应终止条件

在同时满足下列条件时，区指挥部经研究决定宣布响应终止：

（1）电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；

（2）停电负荷恢复80％以上，重要地区负荷恢复90％以上；

（3）无其他对电网安全稳定运行和正常电力供应存在重大影响或严重威胁的事件。

### 2.应急终止批准

Ⅲ、Ⅳ级响应处置工作结束后，由区指挥部宣布应急结束；Ⅰ、Ⅱ级响应处置工作结束后，由区指挥部报请滨海新区政府宣布应急结束。

### 3.应急终止的发布

区指挥部、涉事地属地开发区管委会、街道办事处、镇政府、供电企业按照责任分工及时将解除应急状态的信息通知相关单位，必要时通过新闻媒体向社会发布。

# 六、信息公开

## (一)信息通报原则

1.大面积停电事件的信息通报应当及时、准确、客观、全面。事件发生后要根据相应级别，及时向相关主管部门通报，并根据事件处置情况做好后续通报工作。

2.大面积停电事件的新闻发布，严格遵循“归口管理、政府发布，区别情况、分层报道，讲究方式、注重效果”的原则，按照国家政务公开相关规定，充分尊重公民的知情权。

3.四级电网大面积停电事件的新闻发布工作，由滨海新区政府负责。三级及以上电网大面积停电事件的新闻发布工作，由滨海新区政府配合市委宣传部组织开展。

4.区指挥部宣传报道组，负责大面积停电事件的现场采访管理、新闻发布组织，及时、准确、客观、全面发布突发事件信息，正确引导舆论导向。

## (二)信息通报部门

大面积停电事件在区指挥部的统一安排下，由区指挥部办公室发布事件的发生、处理、终止等方面的有关信息。

# 七、后期处置

## （一）善后处置

宣布应急结束后，在滨海新区政府的统一领导下，区有关部门和涉事地开发区管委会、街道办事处、镇政府、事发单位负责善后处置工作，及时制订恢复重建计划和善后处理措施，并组织实施。

1.区民政局会同涉事地开发区管委会、街道办事处、镇政府做好接收受影响民众安置和生活救助工作，切实维护受影响群众的基本生活保障。

2.区公安局负责大面积停电事件现场和受影响民众聚集生活场所治安防范工作，保证社会秩序稳定。

3.区工业和信息化局负责组织供电企业对电力设施和供电保障设施进行修复，保障区内企业及居民的正常生产、生活秩序。

4.区发展改革委、区商务和投促局、区国资委等部门要积极采取应对措施，帮助企业恢复生产或商贸活动；做好群众生活必需品的应急调拨、分配预案，满足区内受灾群众的基本生活需求。

5.区财政局根据有关规定，制定应由政府补偿的标准和办法，合理安排补偿资金，并会同区审计局做好救援资金使用的监督管理和跟踪审计。

6.涉事地开发区管委会、街道办事处、镇政府和事发单位要继续保持或采取必要措施，防止发生次生、衍生事件。

## （二）调查与评估

大面积停电事件处置完毕后，区指挥部办公室组织、配合有关部门进行事件调查，客观、公正、准确地查清事件原因、发生过程、抢险过程、恢复情况、事故损失等，对事件进行综合分析和评估，并形成调查评估报告。

参与应急救援工作的部门应对本部门应急处置工作及时进行总结并书面报区指挥部办公室。

# 八、应急保障

## （一）供电企业专业保障

### 1.技术保障

全面加强技术支持部门的应急基础保障工作。区工业和信息化局应聘请电力生产、管理、科研等各方面专家，组成大面积停电处置专家咨询小组，对应急处置进行技术咨询和决策支持。供电企业应认真分析和研究电网大面积停电可能造成的社会危害和损失，增加技术投入，学习、研究国际先进经验，不断完善电网大面积停电应急技术保障体系。

### 2.装备保障

各有关部门以及供电企业在积极利用现有装备的基础上，根据应急工作需要，建立和完善救援装备数据库和调用制度，配备必要的应急救援装备。各应急处置机构应掌握各专业应急救援装备的储备情况，并保证救援装备始终处在随时可正常使用的状态。

### 3.人员保障

加强供电企业及电力重要用户的电力调度、运行值班、抢修维护、生产管理、事故救援队伍建设，通过日常技能培训和模拟演练等手段提高各类人员的业务素质、技术水平和应急处置能力。

## （二）政府公共保障

### 1.应急队伍保障

（1）建立以滨海新区消防救援支队为核心，专业救援队伍、社会救援队伍、预备役部队、民兵为补充的，驻新区部队为支援的新区应急救援队伍保障体系。

（2）综合应急救援队伍。依托滨海新区消防救援支队，组建滨海新区综合应急救援队伍，接受滨海新区政府统一指挥，承担滨海新区范围内各类大面积停电事件应急救援任务。

（3）专业应急救援队伍。由滨海新区政府统一领导，充分发挥滨海新区电力重要用户、大型企业专业应急救援力量的作用，相关职能部门牵头组建滨海新区专业应急救援队伍，大面积停电事件发生后，统一接受滨海新区人民政府调用。区指挥部根据突发事件实际情况，负责规划、确定本领域专业应急救援队伍的建设标准。

（4）预备役部队和民兵应急救援力量由天津滨海新区军事部根据滨海新区政府赋予的任务组建，统一使用。驻滨海新区部队、武警天津总队滨海新区支队应急救援力量按照有关规定参加滨海新区突发事件应急处置工作。

（5）加强以社区、村、企业为单位的社会公众应急能力建设，加强日常管理和培训。滨海新区相关部门和社会团体要采取措施，规范并扶持民间救援组织和志愿者应急队伍，纳入滨海新区应急救援队伍保障体系，随时准备参与应急准备和处置工作。

### 2.应急物资及运输保障

（1）区应急局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展改革委、区商务和投促局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区发展改革委、区商务和投促局根据区级救灾物资储备计划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调出。

（2）区发展改革委、区商务和投促局会同相关部门应当随时掌握滨海新区生活必需品市场的总需求及储备库存、经营库存、生产能力和销售、价格的变化情况，满足发生大面积停电事件时受灾群众的基本生活需要。

（3）各开发区管委会、街道办事处、镇政府按照应急预案要求和有关规定，做好物资储备、物资发放等工作。

（4）区交通运输局、公安交警支队牵头，建立交通运输专业保障队伍，制定人员、物资运输方案和机场、港口、铁路等交通设施抢修方案，明确交通运输单位和运输工具数量、分布、功能和使用状态等，保证所需救助人员、应急处置人员、应急装备和物资得到优先安排、优先调度、优先放行。

（5）公安交警支队负责划定运输路线，实行道路交通管制，建立应急救援“绿色通道”。

### 3.资金保障

滨海新区政府要保障大面积停电事件应急准备和救援工作所需经费，由担负大面积停电事件应对工作的相关部门提出，列入政府年度财政预算。

### 4.治安保障

区公安局负责制定维持治安秩序行动方案。大面积停电事件发生后，涉事地开发区管委会、街道办事处、镇政府和属地公安部门要迅速在大面积停电事件处置现场周围设立警戒区和警戒哨，做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。

### 5.通讯保障

区工业和信息化局、区文化和旅游局负责协调市有关部门，建立健全应急通信、应急广播电视保障体系。通讯设备和线路发生故障时，相关通信运营单位应立即组织专业队伍进行抢修，迅速排除故障。如有需要，启动迂回线路或应急通讯车，调通应急电话，确保通讯网络的安全可靠。

# 九、应急预案管理

## （一）应急演练

1.滨海新区政府各相关部门按照应急预案的规定，加强应急演练。大面积停电事件应急演练每年组织不少于1次。

2.演练结束后要及时对演练情况进行总结评估，根据演练情况及时调整、修订应急预案。

## （二）宣传教育

区工业和信息化局要组织供电企业、重要电力用户向全社会宣传电网大面积停电情况下的处置措施，增强公众的自我保护意识，进一步加大保护电力设施的宣传力度，切实增强公众保护电力设施的意识。

## （三）培训

各供电企业和重要电力用户要对全体员工进行安全生产教育和应急救援教育，组织员工认真学习应急预案并适时进行演练。组织专业人员进行技术交流和研讨，提高应急救援能力。

## （四）应急预案修订

### 1.预案制定

本预案由区工业和信息化局负责组织制定，并负责解释与组织实施。

### 2.预案修订

（1）本预案原则上每3年修订一次。

（2）随着相关法律法规的制定、修改和完善，有关情况发生变化，以及应急处置过程和应急演练中发现的问题，适时对本预案进行修订。

## （五）应急预案实施

本预案自印发之日起实施。